## 空気調和設備定期点検記録票
空気調和設備定期点検記録票
実施月：令和 年 月
実施者：
区分 | 番号 | 点検項目 | 点検結果
空 気 調 和 ・ 換 気 設 備 | 1 | 外気取入口に排気・有毒ガス・粉塵等の影響はないか
| 2 | 排気口が隣接ビル等に悪影響を及ぼしていないか
| 3 | 駐車場の給排気は良好か
| 4 | 喫煙所，便所，湯沸室の排気は良好か
| 5 | 不快な臭気・気流・騒音はないか
| 6 | 吹出口・還気口は清掃されているか
| 7 | 吹出口・還気口の障害となるものはないか
| 8 | 換気扇類（壁付・天井埋込）は清掃され，異音がないか
| 9 | 温湿度センサーの位置・機能は適正か
| 10 | 空調機械室内の整理整頓・清掃は出来ているか
| 11 | 空調機器類に異音・振動・異常高温はないか
| 12 | 配管類からの蒸気漏れ・水漏れはないか
| 13 | 空調機のエアフィルターは汚れていないか
| 14 | 空調機のドレンパンは汚れていないか
| 15 | 加湿器の清掃・整備は良好か
| 16 | 冷却塔の清掃・整備は良好か
| 17 | 冷却水等補給水槽内の水が清潔で，汚濁・異臭等ないか
18
管理技術者確認欄 印

## 飲料水設備定期点検記録票
飲料水設備定期点検記録票
実施月：令和 年 月
実施者：
区分 | 番号 | 点検項目 | 点検結果
受 水 槽 | 1 | 槽周辺が関係者以外立入禁止になっているか
| 2 | 槽及び周辺が清潔で，ごみ・有害物等がないか
| 3 | 有効容量は適正か（半日～１日の使用量程度か）
| 4 | マンホールは施錠され，パッキンに異常はないか
| 5 | 槽本体及び架台に変形・亀裂はないか
| 6 | 槽内の水が清潔で，異物・汚濁・異臭等ないか
| 7 | オーバーフロー管・通気管に防虫網があるか
| 8 | ボールタップ・定水位弁が良好に作動するか
高 置 水 槽 | 9 | 槽及び周辺が清潔で，ごみ・有害物等がないか
| 10 | マンホールは施錠され，パッキンに異常はないか
| 11 | 槽本体及び架台に変形・亀裂はないか
| 12 | 槽内の水が清潔で，異物・汚濁・異臭等ないか
| 13 | オーバーフロー管・通気管に防虫網があるか
| 14 | 塔屋・階段・手摺・タラップ等の状態が良好で安全か
| 15 | 消防水槽・膨張タンクからの逆流はないか
そ の 他 | 16 | 揚水ポンプ類に異音・振動・異常高温はないか
| 17 | 配管類からの水漏れはないか
| 18 | 逆止弁の作動は正常か
| 19 | 塩素注入量は適正か
| 20 | 薬液タンクの残量は十分か
| 21 | 薬液の漏れはないか
| 22 | 各設備の鉄部に錆・腐食等はないか
管理技術者確認欄 印

## 雑用水設備定期点検記録票
雑用水設備定期点検記録票
実施月：令和 年 月
実施者：
区分 | 番号 | 点検項目 | 点検結果
受 水 槽 | 1 | 槽周辺が関係者以外立入禁止になっているか
| 2 | 槽及び周辺が清潔で，ごみ・有害物等がないか
| 3 | 有効容量は適正か（半日～１日の使用量程度か）
| 4 | マンホールは施錠され，パッキンに異常はないか
| 5 | 槽本体及び架台に変形・亀裂はないか
| 6 | 槽内の水が清潔で，異物・汚濁・異臭等ないか
| 7 | オーバーフロー管・通気管に防虫網があるか
| 8 | ボールタップ・定水位弁が良好に作動するか
高 置 水 槽 | 9 | 槽及び周辺が清潔で，ごみ・有害物等がないか
| 10 | マンホールは施錠され，パッキンに異常はないか
| 11 | 槽本体及び架台に変形・亀裂はないか
| 12 | 槽内の水が清潔で，異物・汚濁・異臭等ないか
| 13 | オーバーフロー管・通気管に防虫網があるか
| 14 | 塔屋・階段・手摺・タラップ等の状態が良好で安全か
| 15 | 消防水槽・膨張タンクからの逆流はないか
そ の 他 | 16 | 揚水ポンプ類に異音・振動・異常高温はないか
| 17 | 配管類からの水漏れはないか
| 18 | 逆止弁の作動は正常か
| 19 | 塩素注入量は適正か
| 20 | 薬液タンクの残量は十分か
| 21 | 薬液の漏れはないか
| 22 | 各設備の鉄部に錆・腐食等はないか
管理技術者確認欄 印

## 排水設備定期点検記録票
排水設備定期点検記録票
実施月：令和 年 月
実施者：
区分 | 番号 | 点検項目 | 点検結果
排 水 槽 | 1 | 槽及び桝の周辺は清潔で，点検が容易に出来るか
| 2 | 槽内及び桝内に汚泥等が堆積していないか
| 3 | 槽内及び桝内の悪臭発生は著しくないか
| 4 | 槽内及び桝内に害虫の発生はないか
| 5 | マンホールのパッキンが正常で，臭気がもれていないか
| 6 | ポンプ類に異常はないか
阻 集 器 | 7 | グリストラップは清掃が容易に出来るか
| 8 | グリストラップの汚れは著しくないか
| 9 | グリストラップは捕集物を使用日ごとに除去しているか
| 10 | グリストラップは７日以内ごとに清掃を行っているか
11
管理技術者確認欄 印
清掃，そ昆及び廃棄物等定期点検記録票
実施月：令和 年 月
実施者：
区分 | 番号 | 点検項目 | 点検結果
清掃 | 1 | 清掃状況が良好で著しい汚れはないか
| 2 | 清掃用具は整然と保管されているか
そ昆 | 3 | ねずみが生息していないか
| 4 | ゴキブリ，蚊等の害虫が生息していないか
集 積 所 廃 棄 物 | 5 | 集積所内及び周辺は清潔に保たれているか
| 6 | 種別ごとに分別して整理されているか
| 7 | 容器類に収納され，悪臭はないか
管理技術者確認欄 印