## 建築構造及び面積
敷地面積 |  | m2
建築面積 |  | m2
延べ面積 |  | m2
構造 | Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ 地上 階 ，地下 － 階
階数 | 特定用途 |  |  |  |  | 特定用途以外
| 専用部分 |  |  | 付随部分 | 付属部分
階 | 延べ面積(m2) | 室数 | 用途 | 延べ面積(m2) | 延べ面積(m2) | 延べ面積(m2) | 用途
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
計

## 空気調和設備
空調区分 中央管理（空気調和設備） ・ 中央管理（機械換気設備） ・ 個別管理
温湿度設計条件 （冷房） ℃ ％ （暖房） ℃ ％
空気調和機 |  | 送風量及び空調対象 |  |  |  |  | フィルター |  | 加湿装置 | 冷暖房能力
種類・型式 | 設置場所 | 送風量(ｍ3/h) | 送風場所 | 面積（m2） | 計画人員 | 外気量(ｍ3/h) | 種類 | 効率(％) | 形式 | (kw)
加湿装置 |  | 補給水種 |  |  |  | 補給水源
冷却塔について
No.(名称等) | 型式 | 台数 | 設置場所 | 冷却能力 |  | 対象 | 補給水種別 |  | 補給水源
※ 型式は、「開放・丸」「開放・角」「密閉・角」等 ※ 補給水種別は「上水道」「地下水」「上水＋地下水」等。専用水道施設から補給する場合は「専用水道」とすること。 ※ 補給水源は、直前の給水設備を記載すること。「飲料用高置水槽」「専用受水槽」「雑用水用高置水槽」等
機器名 | 設置場所 | 供給対象機器名 |  |  | 能力・容量等
ボイラー
冷凍機

## 給水設備
水源の種別 県水・市水・井水
給水方式 直結・高架水槽・圧力タンク・流量制御
主要配管材質
水道施設区分 専用水道・簡易専用水道・小規模簡易専用水道・小規模専用水道・該当なし
水槽種別 | 系統 | 縦（ｍ） | 横（ｍ） | 高さ（ｍ） | 有効水深 | 有効容量(m3) | 材質・構造 | 設置場所
ポンプ種別 | 系統 | 定格最大揚水量（m3/ｈ） |  | 揚程（ｍ） | 出力（Kw） | 台数 | 設置場所
（注 ）水槽種別は，受水槽・中間水槽・高架水槽等記載。
（注 ）ポンプ種別は、揚水ポンプ・流量制御ポンプユニット・ブースターポンプ･滅菌器等記載。

## 給湯設備
給湯方式 中央式 ・ 局所式 |  | （「中央式」とは機械室などに加熱装置を設置し、建築物内の必要とする箇所に配管で湯を供給する方式）
主要配管材質
No.(名称等) | 設置場所 | 用途 | 給湯場所 | 能力・容量等
（注 ）用途は，飲用・浴用・洗面用・厨房用・洗濯用等記載。

## 雑用水
水源の種別 県水・市水・井水・雨水・中水・工水・その他（ ）
給水方式 直結・高架水槽・圧力タンク・流量制御
主要配管材質
水槽種別 | 系統 | 縦（ｍ） | 横（ｍ） | 高さ（ｍ） | 有効水深 | 有効容量(m3) |  | 材質・構造 | 設置場所
ポンプ種別 | 系統 | 定格最大揚水量（m3/ｈ） |  | 揚程（ｍ） | 出力（Kw） | 台数 | 設置場所
（注 ）水槽種別は，受水槽・中間水槽・高架水槽等記載。
（注 ）系統は，冷却水，便所洗浄水，散水，清掃用水等記載。
（注 ）ポンプ種別は、揚水ポンプ・流量制御ポンプユニット・ブースターポンプ･滅菌器等記載。

## 排水設備
排水処理方式 公共下水道 ・ 合併浄化槽
汚水槽･雑排水槽 |  |  |  | 排水ポンプ
水槽種別 | 容量（m3） | 構造 | 設置場所 | 種別 |  | 揚水量（m3） | 揚程（ｍ） | 出力（Kw） | 台数
（注 ）水槽種別は，汚水・雑排水・兼用等記載。ポンプ種別は、汚水用・汚物用カッター付等記載。
排水槽処理施設 |  | 施設の有無 | 設置場所 | 箇所数 | 容量･放流先等
浄化槽 |  | 有 ・ 無
除害施設 |  | 有 ・ 無
グリストラップ |  | 有 ・ 無

## 廃棄物処理施設
一般廃棄物処理方法 自己処理 ・ 業者委託
産業廃棄物処理方法 自己処理 ・ 業者委託
廃棄物集積所
区分 | 種別 | 保管場所 |  | 面積（m2） | 保管方法
（注）廃棄物種別は，一般は（般）・産廃は（産）と記載。種別は、生ゴミ・紙類・ビン・缶等記載。
保管方法は，コンテナ保管・ビニル袋保管等記載。
廃棄物関連施設
種別 |  | 施設の有無 | 設置場所
有・無
有・無