## 1
◇ 給水設備定期点検記録表 （例示）
○：良好 △：要注意 ×：不良
区分 | 点 検 項 目 |  | 点 検 日 | [11 empty] | 備 考
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
一般 | 1 | 関係者以外の立入禁止措置は十分か
| 2 | 施設内の汚れが目立っていないか
| 3 | 危険箇所はないか
ポンプ室関係 | 4 | 室内に受水槽の汚染源となるものはないか
| 5 | マンホール付近は整理され清潔か
| 6 | マンホールのふたは密閉され，かさ上げは十分か
| 7 | 管・継手・弁類から漏水していないか
受水槽関係 | 8 | 異臭はないか
| 9 | 槽内に浮遊物・沈殿物はないか
| 10 | 蚊・ハエ等生物が入っていないか
| 11 | ボールタップ・定水位弁の作動はよいか
| 12 | フート弁の作動はよいか
| 13 | 通気管・オーバーフロー管の状態はよいか
| 14 | 水槽に入る水量は正常か
| 15 | 槽に変形・亀裂はないか
| 16 | 量水器の指示・作動状態はよいか
| 17 | マンホールのふたは施錠されているか
高架水槽関係 | 18 | 異臭はないか
| 19 | 槽内に浮遊物・沈殿物はないか
| 20 | マンホールのふたは施錠されているか
| 21 | 槽に変形・亀裂はないか
| 22 | 通気管・オーバーフロー管の状態はよいか
| 23 | 塔屋・階段・手摺の状態はよいか
揚水ポンプ・圧送ポンプ | 24 | ポンプ揚水量に異常はないか
| 25 | 軸受油量・色は正常か
| 26 | グランドパッキンは正常か
| 27 | 音・振動・熱に異常はないか
| 28 | ゲージ圧は正常に保たれているか
| 29 | 逆止弁の作動はよいか
| 30 | レベルスイッチは正常に作動しているか

## ２
揚水ポンプ・圧送ポンプ | 31 | ブラシの摩耗は大きくないか
| 32 | ブラシより花火・チャタリングを起こしてないか
| 33 | スリップリング・整流子振動面の状態はよいか
| 34 | 電磁クラッチは正常に作動するか
| 35 | 満水検知管に異常はないか
| 36 | 槽の内外部に亀裂はないか
| 37 | 管接続部に空気・水漏れはないか
| 38 | 空気圧力は正常に保たれているか
消毒設備関係 | 39 | 注入量は適正か
| 40 | 液の漏れはないか
| 41 | 薬液タンクの液量は十分か
| 42 | 音・振動・熱に異常はないか
その他 | 43 | 窓・扉・照明機器に異常はないか
| 44 | 各装置・各部に塗装のはげ・腐食は著しくないか
| 45 | 工具類の整理がしてあるか
| 46 | 防虫網に異常がないか
点 検 者 名
（記事）
| 1 | 貯水槽清掃年月日： 年 月 日実施
| 2 | 整備・補修記録等