様式第３５号

診療用エックス線装置備付届

年　　月　　日

（あて先）千葉市保健所長

所在地　〒

名　称

電　話　　　　（　　　　）

管理者氏名

（連絡先電子メールアドレス　　　　　　＠　　　　　）

下記のとおり診療用エックス線装置を備えたので届け出ます。

記

| 関する事項 エックス線装置に １ | 製作者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 定格出力 | 連 続 短時間 蓄方式 | キロボルト波高値（ＫＶＰ） ミリアンペア（ｍＡ） キロボルト波高値（ＫＶＰ） ミリアンペア（ｍＡ） キロボルト（ＫＶ） マイクロファラッド（ｕＦ） |  |
|  | 台数 |  | 台 |  |
|  | エックス線装置の種類 |  | 透視装置、直接撮影装置、ＣＴ、歯科用、その他（ ） |  |
| 線技師の氏名等 師又は診療エックス 医師・診療放射線技 従事する医師・歯科 ２ エックス線診療に | 氏 名 |  | 職 種 | エックス線診療に関する経歴 |
| ３ 備 付 時 期 |  |  | 年 月 日 |  |
| ４ | 医療法施行規則第30条第１項第１号に規定する エックス線管の容器及び照射筒のしゃへい |  |  | 空気カ－マ率 ミリグレイ ／時 マイクログレイ／時 |
|  | 総 濾 過 |  |  | ミリメ－トル アルミニウム当量 モリブデン当量 |

| エックス線装置の放射線障害防止の方法に関する概要 | 透 視 装 置 | 患者への入射線量率 | 空気カーマ率 ミリグレイ／分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高線量率透視制御 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 一定時間経過時に警告音等を発すること のできる透視時間を積算するタイマー | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 焦点皮膚間距離が30ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上になる ような装置またはインターロック | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 受像面を超えないように照射野を絞る装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 受像器を通過したエックス線の空気カーマ率 （接触可能表面から10センチメートル） | 150マイクログレイ／時 以 下 ・ 超える |  |
|  |  | 最大受像面を３センチメートル超える部分 を通過したエックス線の空気カーマ率 （接触可能表面から10センチメートル） | 150マイクログレイ／時 以 下 ・ 超える |  |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへい するための適当な手段 | 有 ・ 無 |  |
|  | 撮影装置 | 照射野絞り装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 医療法施行規則第30条第３項第２号に規定 する焦点皮膚間距離 | 以 上 ・ 未 満 |  |
|  | 間接撮影装置 胸部集検用 | 利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない 照射野絞り装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 接触可能表面から10センチメートルにおいて １マイクログレイ／１ばく射以下となる 受像器の一次防護しゃへい体 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 10センチメートルにおいて１マイクログレ イ／１ばく射以下となる被照射体周囲の 箱状のしゃへい物 | 有 ・ 無 |  |
|  | 帯型装置等 移動型・携 | エックス線管焦点及び患者から２メ－トル 以上離れて操作できる構造 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 装置の保管場所 |  |  |
|  | 装 置 治療用 | 濾過板が引き抜かれた場合、エックス線の 発生を遮断するインターロック | 有 ・ 無 |  |
|  | 撮影装置 口 内 法 | 照射筒先端における照射野の直径 | センチメ－トル |  |
|  | 装 置 乳房撮影 | 患者胸壁近くの患者支持器の縁を超える エックス線照射野 | ５ミリメートル 以 下 ・ 超える |  |
|  |  | 受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がり | 焦点受像器間距離の ２パーセント | 以 下 ・ 超える |

| エックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 ５ | 診 療 室 の 防 護 | 天 井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 周 囲 の 画 壁 等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の戸 |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  | 有 （用途 ） ・ 無 |
|  |  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  | １ミリシーベルト／週 以下・超える |
|  |  | 操作室 |  |  |  | 有 ・ 無 （理由 ） |
|  | 診療室の標識 |  |  |  |  | 有（ 室） ・ 無 |
| エックス線診療室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 ６ | 管 理 区 域 | 管理区域の設定 |  |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 区域の外側における実効線量 |  |  |  | 1.3 ミリシ－ベルト／３月 以下・超える |
|  | 注 意 事 項 の 掲 示 他 | 注意事項の掲示 |  | 従事者用 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 患 者 用 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 出入口に使用中の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び敷地境界の実効線量 |  |  |  | 250 マイクロシ－ベルト／３月 以下・超える |
|  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）の 実効線量が1.3 ミリシーベルト/３月以下 となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 放射線診療従事者の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |
|  |  | 放射線従事者の被ばく防止のための措置 |  |  |  |  |