（様式　ａ－１３）〈１／４〉

技術上の基準に対応する事項：第２種製造者（３０㎥未満）

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 12条 | 液 石 13条 |  |  |  |  |
| 第１項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準 |  |  |  |  |  |
| １号 | 1 号 | 定置式製造設備：第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 6-1-1 | 6-1-1 | 境界線・警戒標（事業所） |  |  |  |
| 6-1-3 | 6-1-7 | 火気取扱施設との距離 （可燃性ガスの製造設備） | 8ｍ以上（ までの距離： ｍ） 流動防止措置等： |  |  |
| 6-1-6 | 6-1-9 | 可燃性ガス貯槽の識別措置 |  |  |  |
| 6-1-9 | 6-1-12 | 製造設備を設置する室の滞留し ない構造（可燃性ガス） |  |  |  |
| 6-1-10 | 6-1-13 | 気密な構造（可燃性ガス、毒性 ガス、酸素のガス設備) | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 6-1-11 6-1-12 | 6-1-17 6-1-18 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） |  |  |  |
| 6-1-13 | 6-1-19 | 十分な強度（高圧ガス設備） |  |  |  |
| 6-1-16 |  | 貯槽の沈下状況測定及び措置 |  |  |  |
|  | 6-1-20 | 地震の影響に対して安全な構造 （塔槽類・配管・支持構造物・ 基礎） |  |  |  |
| 6-1-19 | 6-1-21 | 圧力計、安全装置（高圧ガス設 備） | 圧力計一覧表、安全弁・破裂板・逃し弁一覧表のとおり。 |  |  |
| 6-1-20 | 6-1-22 | 安全弁等放出管開口部の位置 |  |  |  |
| 6-1-22 | 6-1-24 | 液面計（液化ガス貯槽） 破損時の漏えい防止措置（可燃 性ガス、毒性ガス） |  |  |  |
| 6-1-23 |  | 不活性ガス置換の方法（特殊高 圧ガス、五フッ化ヒ素等の製造 設備） |  |  |  |
| 6-1-26 | 6-1-27 | 電気設備の防爆性能 （可燃性ガスの高圧ガス設備） |  |  |  |
| 6-1-31 | 6-1-29 | ガス漏えい検知警報設備 （可燃性ガス、毒性ガスの製造 施設） |  |  |  |
| 6-1-33 |  | 識別措置・危険標識 （毒性ガスの製造施設） |  |  |  |

（様式　ａ－１３）〈２／４〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 12条 | 液 石 13条 |  |  |  |  |
| 6-1-35 |  | 配管等の接合方法（毒性ガスの ガス設備） |  |  |  |
| 6-1-36 |  | 配管の二重管等（特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等、その他一部の 毒性ガスのガス設備） |  |  |  |
| 6-1-37 |  | 除害措置（特殊高圧ガス、五フ ッ化ヒ素等、その他一部の毒性 ガスの製造設備） |  |  |  |
| 6-1-38 | 6-1-30 | 静電気除去措置 （可燃性ガスの製造設備） |  |  |  |
| 6-1-39 | 6-1-31 | 防消火設備（可燃性ガス、酸素 の製造施設） |  |  |  |
|  | 6-1-35 | 容器置場・充てん容器等の基準 |  |  |  |
|  | ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・容器置場は二階建以下 |  |  |  |
|  | ﾊ ﾆ | ・置場距離 ・障壁の設置 | 第１種置場距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種置場距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
|  | ﾎ | ・充てん容器の直射日光を遮る ための措置 |  |  |  |
|  | ﾍ | ・滞留しない構造 |  |  |  |
|  | ﾄ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
|  | ﾁ | ・消火設備 |  |  |  |
| ２号 | ２号 | 移動式製造設備：第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 8-1-1 | 9-1-1 | 引火性、発火性の物の付近にな いこと（製造施設） |  |  |  |
| 8-1-2 | 9-1-2 | 警戒標（製造施設） |  |  |  |
| 8-1-3 | 9-1-3 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） | 機器等一覧表のとおり。 |  |  |
|  |  | 十分な強度（高圧ガス設備） | 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 8-1-4 | 9-1-4 | 消火設備（可燃性ガス、酸素の 製造施設） |  |  |  |

（様式　ａ－１３）〈３／４〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 12条 | 液 石 13条 |  |  |  |  |
| 第２項 製造方法の技術上の基準 |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 火気取扱場所等から5ｍ以内で しないこと |  |  |  |
| 2 号 | 3 号 | 第１種製造者の基準準用 |  |  |  |
| 6-2-1ｲ |  | ・安全弁等の止め弁の全開 |  |  |  |
| ﾊ |  | ・圧縮の基準 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・希釈剤の添加（アセチレン） |  |  |  |
| 6-2-2ﾛ |  | ・継ぎ目なし容器への充てん時 の音響検査 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・アセチレン充てん時の措置 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・酸化エチレン充てん時の措置 |  |  |  |
| 6-3-3ｲ |  | ・アセチレンの充てん |  |  |  |
| ﾛ |  | ・シアン化水素の充てん |  |  |  |
| ﾊ |  | ・シアン化水素の充てん容器へ の措置 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・酸化エチレンの充てん容器へ の措置 |  |  |  |
|  | 6-2-2 | 液化石油ガス充てん時の措置 |  |  |  |
| 6-2-4 |  | 製造施設の点検・異常確認時の 措置 |  |  |  |
| 6-2-5 |  | ガス設備の修理又は清掃等 |  |  |  |
| ｲ |  | ・作業計画、作業責任者 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・ガス設備の修理時の危険防止 措置（可燃性、毒性、酸素） |  |  |  |
| ﾊ |  | ・ガス設備開放時の危険防止措 置 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・漏えい防止措置 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・ガス設備の作動確認 |  |  |  |
| 6-2-6 |  | バルブに過大な力を加えない措 置 |  |  |  |

（様式　ａ－１３）〈４／４〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 12条 | 液 石 13条 |  |  |  |  |
| 6-2-7 |  | エアゾ－ルの製造の基準 |  |  |  |
| ｲ |  | ・毒性ガスの使用禁止 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・人体使用の可燃性ガス禁止 |  |  |  |
| ﾊ |  | ・材料制限、耐圧性能等 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・引火物等の制限 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・防火上有効な措置 |  |  |  |
| ﾍ |  | ・作業に必要な物以外の設置制 限 |  |  |  |
| ﾄ |  | ・内圧、充てん量の制限 |  |  |  |
| ﾁ |  | ・加熱の方法 |  |  |  |
| ﾘ |  | ・容器転倒時の転倒台の使用 |  |  |  |
| ﾇ |  | ・気密性能 |  |  |  |
| ﾙ |  | ・注意事項の明示 |  |  |  |
| 6-2-8 | 6-2-7 | 容器置場及び充てん容器等の基 準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・充てん容器、残ガス容器の区 分貯蔵 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・可燃性ガス、毒性ガス、酸素 液化石油ガスの区分貯蔵 |  |  |  |
| ﾊ | ﾛ | ・計量器等以外の設置制限 |  |  |  |
| ﾆ | ﾊ | ・火気等の禁止 |  |  |  |
| ﾎ | ﾆ | ・温度40℃以下に保つ措置 |  |  |  |
| ﾆ | ﾎ | ・転落、転倒、バルブの損傷防 止措置 |  |  |  |
| ﾎ | ﾍ | ・置場への携帯電灯以外の持込 禁止（可燃性ガス） |  |  |  |
| 3 号 |  | 酸素充てん時の措置 |  |  |  |
| 4 号 |  | 容器等の加熱時の方法 |  |  |  |
| 5 号 |  | シアン化水素の移充てん時 |  |  |  |
| 6 号 | 2 号 | 移動式製造設備では車両に固定 した容器には充てんしない |  |  |  |