（様式　ａ－３－１）〈１／５〉

技術上の基準に対応する事項（定置式製造設備）

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 ６条 | 液石 ６条 |  |  |  |  |
| 第１項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準（天然ガススタンド及びＬＰガススタンドを除く。） |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 境界線・警戒標（事業所） |  |  |  |
| 2 号 | 2 号 | 設備距離 | 第１種設備距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種設備距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
|  | 3 号 | 設備距離確保のための貯蔵設備 及び処理設備の埋設等 |  |  |  |
|  | ｲ | ・貯蔵設備の障壁 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・貯蔵設備又は処理設備の障壁 |  |  |  |
|  | ﾊ | ・貯蔵設備又は処理設備の防消 火上有効な措置 |  |  |  |
|  | 4 号 | 貯槽の地盤面下設置（大臣指定地域） |  |  |  |
|  | 5 号 | 埋設貯槽の構造 |  |  |  |
|  | ｲ | ・貯槽室の構造 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・貯槽頂部の位置 |  |  |  |
|  | ﾊ | ・隣接貯槽の間隔 |  |  |  |
|  | 6 号 | 一部埋設貯槽の腐食防止措置 |  |  |  |
| 3 号 | 7 号 | 火気取扱施設との距離 （可燃性ガスの製造設備） | 8ｍ以上（ までの距離： ｍ） 流動防止措置等： |  |  |
| 4 号 |  | 設備間距離（可燃性ガスの高圧 ガス設備） | 可燃性ガスの高圧ガス設備：5ｍ以上、酸素の高圧ガス設備：10ｍ以上 （ の高圧ガス設備までの距離： ｍ） |  |  |
| 5 号 | 8 号 | 貯槽間距離（可燃性ガス：貯蔵 能力300ｍ３ 又は 3000kg以上） | 1ｍ又は最大直径の和の1/4以上 （ 貯槽と 貯槽の距離： ｍ） 防消火上有効な措置： |  |  |
| 6 号 | 9 号 | 可燃性ガス貯槽の識別措置 |  |  |  |
| 7 号 | 10号 | 液化ガス貯槽の流出防止措置 （可燃性ｶﾞｽ､酸素：1000ﾄﾝ以上 毒性ｶﾞｽ：5ﾄﾝ以上） |  |  |  |
| 8 号 | 11号 | 防液堤の内外面における設備等 の設置制限 |  |  |  |
| 9 号 | 12号 | 製造設備を設置する室の滞留し ない構造（可燃性ガス） |  |  |  |
| 10号 | 13号 | 気密な構造（可燃性ガス、毒性 ガス、酸素のガス設備) | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 11号 12号 | 17号 18号 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） |  |  |  |
| 13号 | 19号 | 十分な強度（高圧ガス設備） |  |  |  |
| 14号 | 14号 | ガス設備の材料 |  |  |  |

（様式　ａ－３－１）〈２／５〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 ６条 | 液石 ６条 |  |  |  |  |
| 15号 | 15号 | 高圧ガス設備の基礎 |  |  |  |
| 16号 | 16号 | 貯槽の沈下状況測定及び措置 |  |  |  |
| 17号 | 20号 | 地震の影響に対して安全な構造 （塔槽類・配管・支持構造物・ 基礎） |  |  |  |
| 18号 |  | 温度計、常用温度の範囲内に戻 す措置（高圧ガス設備） | 温度計一覧表のとおり。 |  |  |
| 19号 | 21号 | 圧力計、安全装置（高圧ガス設 備） | 圧力計一覧表、安全弁・破裂板・逃し弁一覧表のとおり。 |  |  |
| 20号 | 22号 | 安全弁等放出管開口部の位置 |  |  |  |
| 21号 | 23号 | 負圧防止措置（可燃性ガス低温 貯槽） |  |  |  |
| 22号 | 24号 | 液面計（液化ガス貯槽） 破損時の漏えい防止措置（可燃 性ガス、毒性ガス） |  |  |  |
| 23号 |  | 不活性ガス置換の方法（特殊高 圧ガス、五フッ化ヒ素等の製造 設備） |  |  |  |
| 24号 | 25号 | 貯槽に取り付けた配管に設ける バルブ（可燃性ガス、毒性ガ ス、酸素の貯槽） |  |  |  |
| 25号 | 26号 | 速やかに遮断する措置（可燃性 ガス、毒性ガス、酸素の液化ガ ス貯槽） |  |  |  |
| 26号 | 27号 | 電気設備の防爆性能 （可燃性ガスの高圧ガス設備） |  |  |  |
| 27号 | 32号 | 停電等に対する措置（自動制御 装置、保安確保に必要な設備） |  |  |  |
| 28号 |  | 容器破裂防止措置（アセチレン の充てん場等） |  |  |  |
| 29号 30号 |  | 障壁の設置（アセチレン､10MPa 以上の圧縮ガスの充てん場所等 と圧縮機の間） |  |  |  |
| 31号 | 29号 | ガス漏えい検知警報設備 （可燃性ガス、毒性ガスの製造 施設） |  |  |  |

（様式　ａ－３－１）〈３／５〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 ６条 | 液石 ６条 |  |  |  |  |
| 32号 |  | 温度上昇防止措置 (可燃性ガス、毒性ガスの貯槽) |  |  |  |
|  | 28号 | 耐熱及び冷却上有効な措置 （貯槽及び支柱） |  |  |  |
| 33号 |  | 識別措置・危険標識 （毒性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 35号 |  | 配管等の接合方法（毒性ガスの ガス設備） |  |  |  |
| 36号 |  | 配管の二重管等（特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等、その他一部の 毒性ガスのガス設備） |  |  |  |
| 37号 |  | 除害措置（特殊高圧ガス、五フ ッ化ヒ素等、その他一部の毒性 ガスの製造設備） |  |  |  |
| 38号 | 30号 | 静電気除去措置 （可燃性ガスの製造設備） |  |  |  |
| 39号 | 31号 | 防消火設備（可燃性ガス、酸素 の製造施設） |  |  |  |
| 40号 | 33号 | 通報のための措置（事業所） |  |  |  |
| 41号 | 34号 | バルブ等の操作に係る措置 |  |  |  |
| 42号 | 35号 | 容器置場・充てん容器等の基準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・容器置場は二階建以下 |  |  |  |
| ﾛ ﾊ | ﾊ ﾆ | ・置場距離 ・障壁の設置 | 第１種置場距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種置場距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾆ | ﾎ | ・充てん容器の直射日光を遮る ための措置（可燃性ガス、酸素） |  |  |  |
| ﾎ | ﾍ | ・滞留しない構造（可燃性ガス） |  |  |  |
|  | ﾄ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
| ﾍ |  | ・自然発火に対して安全な措置 （ジｼﾗﾝ､ ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ） |  |  |  |
| ﾄ |  | ・除害措置（特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、そ の他一部の毒性ガス） |  |  |  |
| ﾁ | ﾁ | ・消火設備（可燃性ガス、酸素） |  |  |  |
| 43号 | 36号 | 導管の技術上の基準 |  |  |  |

（様式　ａ－３－１）〈４／５〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 ６条 | 液石 ６条 |  |  |  |  |
| 第２項 製造方法の技術上の基準（天然ガススタンド及びＬＰガススタンドを除く。） |  |  |  |  |  |
| 1 号 |  | 製造の基準 |  |  |  |
| ｲ |  | ・安全弁等の止め弁の全開 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・空気液化分離装置の炭化水素 の量による運転中止等の措置 |  |  |  |
| ﾊ |  | ・圧縮の基準 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・希釈剤の添加（アセチレン） |  |  |  |
| ﾎ |  | ・空気圧縮機を利用したアキュ ームレータ設備の空気と石油 類等の混在しない措置 |  |  |  |
|  | 1 号 | 製造の基準 |  |  |  |
|  | ｲ | ・安全弁等の止め弁の全開 |  |  |  |
|  | ﾛ | ・貯槽への充てん |  |  |  |
|  | ﾊ | ・車両の固定 |  |  |  |
|  | ﾆ | ・製造設備と容器の接続部分の 措置 |  |  |  |
| 2 号 |  | 製造の基準（充てん） |  |  |  |
| ｲ |  | ・貯槽への液化ガスの充てん |  |  |  |
| ﾛ |  | ・継ぎ目なし容器への充てん時 の音響検査 |  |  |  |
| ﾊ |  | ・車両の固定 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・アセチレン充てん時の措置 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・酸化エチレン充てん時の措置 |  |  |  |
| ﾍ |  | ・酸素充てん時の措置 |  |  |  |
| ﾄ |  | ・再充てん禁止容器への充てん |  |  |  |
| ﾁ |  | ・一般複合容器等への充てん |  |  |  |
| 3 号 |  | 充てんの基準 |  |  |  |
| ｲ |  | ・アセチレンの充てん |  |  |  |
| ﾛ |  | ・シアン化水素の充てん |  |  |  |
| ﾊ |  | ・シアン化水素の充てん容器へ の措置 |  |  |  |
| ﾆ |  | ・酸化エチレン貯槽の措置 |  |  |  |
| ﾎ |  | ・酸化エチレンの充てん容器へ の措置 |  |  |  |
| ﾍ | 2 号 | ・液化石油ガス充てん時の措置 |  |  |  |
| 4 号 | 4 号 | 製造施設の点検・異常確認時の 措置 |  |  |  |
| 5 号 | 5 号 | ガス設備の修理又は清掃等 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・作業計画、作業責任者 |  |  |  |
| ﾛ | ﾛ | ・ガス設備の修理時の危険防止 措置（可燃性、毒性、酸素） |  |  |  |
| ﾊ | ﾊ | ・ガス設備開放時の危険防止措 置 |  |  |  |
| ﾆ | ﾆ | ・漏えい防止措置 |  |  |  |
| ﾎ | ﾎ | ・ガス設備の作動確認 |  |  |  |
| 6 号 | 6 号 | バルブに過大な力を加えない措 置 |  |  |  |

（様式　ａ－３－１）〈５／５〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 ６条 | 液石 ６条 |  |  |  |  |
| 7 号 | 3 号 | エアゾ－ルの製造の基準 |  |  |  |
| ｲ |  | ・毒性ガスの使用禁止 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・人体使用の可燃性ガス禁止 |  |  |  |
| ﾊ | ｲ | ・材料制限、耐圧性能等 |  |  |  |
| ﾆ | ﾛ | ・引火物等の制限 |  |  |  |
| ﾎ | ﾊ | ・防火上有効な措置 |  |  |  |
| ﾍ | ﾆ | ・作業に必要な物以外の設置制 限 |  |  |  |
| ﾄ | ﾎ | ・内圧、充てん量の制限 |  |  |  |
| ﾁ | ﾍ | ・加熱の方法 |  |  |  |
| ﾘ | ﾄ | ・容器転倒時の転倒台の使用 |  |  |  |
| ﾇ | ﾁ | ・気密性能 |  |  |  |
| ﾙ | ﾘ | ・注意事項の明示 |  |  |  |
| 8 号 | 7 号 | 容器置場及び充てん容器等の基 準 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・充てん容器、残ガス容器の区 分貯蔵 |  |  |  |
| ﾛ |  | ・可燃性ガス、毒性ガス、酸素 液化石油ガスの区分貯蔵 |  |  |  |
| ﾊ | ﾛ | ・計量器等以外の設置制限 |  |  |  |
| ﾆ | ﾊ | ・火気等の禁止 |  |  |  |
| ﾎ | ﾆ | ・温度40℃以下に保つ措置 |  |  |  |
| ﾍ | ﾎ | ・転落、転倒、バルブの損傷防 止措置 |  |  |  |
| ﾄ | ﾍ | ・置場への携帯電灯以外の持込 禁止（可燃性ガス） |  |  |  |