## 記載例
| 記 載 例 | [33 empty] | （様式 ａ－４－５）
機 器 リ ス ト
[6 empty] | 高圧ガス保安法 |  |  | 労働安全衛生法 | [5 empty] | 消防法 |  | そ |  |  |  |  | 肉厚（板厚） |  |  | 圧力 |  | 温度
設置場所 | 機器番号 | 機器名称 | 数 | ガ |  | 高圧ガス設備 |  | 耐 | 一 | 二 | ボ | （ 化 | 特 | そ | 危 | ２ | の | 流体名 | 内容積 | 型式 | 仕様・ | （mm） |  | 材質 | （ＭＰａＧ） |  | （℃） |  | 計装関係 | 安全装置 | 確認欄 ※ |  |  |  | 備考
（階等） |  |  | 量 | ス設備 | 特定設備 | 認定品 | その他 | 震設計 | 圧 | 圧 | イラー | 特殊化学設備を除く） 学設備 | 殊化学設備 | の他 | 険物 | ０号タンク | 他 | 又は 内容物品名 | （ｍ3） |  | 寸法(mm)・能力 等 | 使用肉厚（板厚） | 必要肉厚（板厚） |  | （最大常用圧力） 最高使用圧力 | （設計圧力） 常用圧力 | 最高使用温度 | （設計温度） 常用温度 | （温度計） （圧力計） （液面計） | ・ 通気管 | 平面図 | フローシート | 製作図 | 水圧（張）検査
屋外 １Ｆ | Ｖ－０１ | 精留塔 | 1 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 水素、炭化水素ガス、ナフサ (第4類第1石油類) | 82.6 | 縦型円筒 | 3,000×20,000 保温有り | 11～17 | 10～15 | SPV235-SR／SUS410S | 1.04 | 0.83～0.89 （1.08） | 220 | 130～197 (220) | TRC×1 ＰＲＣ×1 LG×2 | △SV×1
ストラクチャー | Ｅ－０１ | 熱交換器 | 1 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | 水素、炭化水素ガス、ナフサ (第4類第1石油類) | 3.38 | 横置き型 | 1,150×4,500 保温有り | 23 | 20 | SPV315 | 3.776 | 3.332 (3.776／FV) | 255 | 190 (255) | － | －
２Ｆ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ナフサ 第４類第１石油類（非） | 2.59 | 多管式 | 19×4,500 | 1.65 | 1.0 | SUS321TB-SC | 3.319 | 2.678 (3.319／FV) | 295 | 230 (295) | － | －
ポンプ室 １Ｆ | Ｐ－０１ | ポンプ | 1 | [8 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ナフサ 第４類第１石油類（非） | － | 遠心式 密閉式 | 197ｍ3/ｈ ４POLE 12ｋW d２G4 | － | － | SCPH | 2.25 | 0.961 | 60 | 38 | PG×1 △TI×1 | －
屋外 地上 | Ｐ－０２ | ポンプ | 1 | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | 潤滑油 第４類第４石油類（非） | － | 遠心式 密閉式 | 3.8ｍ3/ｈ ４POLE 15ｋW | － | － | SCS14 | 1.619 | 1.115 | 130 | 120 | PG×1 TI×1 | －
機器図面を添付しない場合は、
"図面省略"と記入する。
※印の欄は記入しない。
口径・圧力等について記入の必要のある場合は記入する。
連結配管、連結機器にある場合は "△"を付す。
特定設備（高圧ガス保安法）については、設計圧力・温度を"（ ）カッコ"内に記入する。
胴及び鏡板を有するものは個々に記入する。
１．ポンプ・圧縮機については吐出量及び吐出圧力（又は揚程）を記入する。
また、電力駆動の場合は、電動機出力も併せて記入する。
２．電気機器については防爆性能についても記入する。
３．塔、槽類、熱交換器・加熱炉類は保温保冷の有無を記入する。
消防法上の危険物に該当する場合は類品名を記入する。
熱交換器、ジャケット付の機器については、２段（上段：シェル、下段：チューブ）に分けて記入する。
|  | 付記） | 消防法、労働安全衛生法に係る申請のうち防爆構造電気機器について、下記項目を当リスト中に記載した場合、機器図面を省略することができる。
[8 empty] | 項目 | [8 empty] | 記載例
|  |  |  | 品名 | [9 empty] | ３相かご型誘導モータ（屋内用）
|  |  |  | 型式名称 | [9 empty] | ＲＨ－３００型
|  |  |  | 防爆構造の種類 | [9 empty] | 耐圧防爆構造（ｄ）
|  |  |  | 対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級 | [9 empty] | ２Ｇ４
|  |  |  | 定格 | [9 empty] | ４５０Ｖ １２ｋW ５０／６０Ｈｚ
|  |  |  | 型式検定合格番号 | [9 empty] | 第○○○号