別表３

施設の緊急停止の方法・手順等

| 役職等 | 氏名 | 班 | 施設の緊急停止の方法・手順 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危険物保安監督者 | 千葉 太郎 | 統括 | 津波警報又は大津波警報が発令されたことを確認した場合、直ちにポンプを停止 |
| 従業員 | 千葉 緑 | 安全確認班 | ①震度６以上の地震発生時は緊急停止措置を実施 ②停電等により緊急停止に係る設備機能が作動しない場合又は停止番が操作できない場合は、手動により配管の元栓を閉じ、危険物の流出防止措置を実施 |
| 従業員 | 千葉 美浜 | 安全確認班 | 給油中の来客者の給油を直ちに停止させるとともに、給油口を給油キャップで閉鎖させ、給油ノズルお計量器の所定の位置に戻す |

※危険物保安監督者として指名された者は、夜間及び休日における施設の緊急停止の方法・手順等について、優先順位を定めておくこと