（様式　ｃ－１）〈１／３〉

技術上の基準に対応する事項：特定高圧ガス消費

| 特定高圧ガスの種類： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| 一 般 ５５条 | 液 石 ５３条 |  |  |  |  |
| 第１項 消費施設の位置、構造及び設備の技術上の基準 |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 境界線・警戒標（事業所） |  |  |  |
| 2 号 | 2 号 | 設備距離 （特殊高圧ガス：3ﾄﾝ未満 液化塩素：1ﾄﾝ以上3ﾄﾝ未満） | 第１種設備距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種設備距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| 3 号 | 3 号 | 火気取扱施設との距離 (特殊高圧ガスの貯蔵設備等） | 8ｍ以上（ までの距離： ｍ） 流動防止措置等： |  |  |
| 4 号 | 4 号 | 消費設備を設置する室の滞留し ない構造（可燃性ガス） |  |  |  |
| 9 号 |  | 排気ダクトの系統 （特殊高圧ガス） |  |  |  |
| 10号 |  | 気密な構造（特殊高圧ガスの消 費設備､除害設備､排気ダクト） |  |  |  |
| 11号 |  | 生成物がたい積しにくい構造 （ジシラン、ホスフィン、モノ シランの排気ダクト） |  |  |  |
| 12号 |  | 消費設備を設置する室の容易に 避難できる構造(特殊高圧ガス) |  |  |  |
| 7 号 | 6 号 | 耐圧・気密試験（貯蔵設備等） | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 8 号 | 9 号 | 十分な強度（貯蔵設備等） |  |  |  |
| 5 号 | 7 号 | 消費設備の材料 |  |  |  |
| 6 号 | 8 号 | 消費設備の基礎 |  |  |  |
| 13号 | 11号 | 圧力計、安全装置（貯蔵設備 等） | 圧力計一覧表、安全弁・破裂板・逃し弁一覧表のとおり。 |  |  |
| 14号 |  | 安全弁等放出管開口部の位置 |  |  |  |
| 15号 |  | 逆流防止装置（特殊高圧ガス、 液化アンモニア､液化塩素の減 圧設備と反応設備の間の配管) |  |  |  |

（様式　ｃ－１）〈２／３〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ５５条 | 液 石 ５３条 |  |  |  |  |
| 16号 | 10号 | 負圧防止措置（可燃性ガス低温 貯槽） |  |  |  |
| 17号 |  | 不活性ガスで置換できる構造等 （特殊高圧ガスの消費設備） |  |  |  |
| 18号 |  | 速やかに遮断する措置（特殊高 圧ガスの消費設備） |  |  |  |
| 19号 |  | 排気ダクトの異状を発見する措 置（特殊高圧ガスの消費設備） |  |  |  |
| 20号 |  | 停電等に対する措置（特殊高圧 ガスの自動制御装置、保安の確 保に必要な設備） |  |  |  |
| 21号 |  | 排出ガスの除害設備による除害 （特殊高圧ガスの消費設備） |  |  |  |
| 22号 |  | 除害措置（特殊高圧ガス、液化 アンモニア、液化塩素の消費設 備) |  |  |  |
| 23号 |  | 配管等の接合方法（特殊高圧ガ ス、液化アンモニア、液化塩素 の消費設備) |  |  |  |
| 24号 |  | 配管の二重管等（特殊高圧ガ ス、液化アンモニア、液化塩素 の消費設備) |  |  |  |
| 25号 | 12号 | 静電気除去措置（可燃性ガスの消 費設備） |  |  |  |
| 26号 | 5 号 | ガス漏えい検知警報設備（消費 施設） |  |  |  |
| 27号 | 13号 | 防消火設備（消費施設（液化塩 素を除く。）） |  |  |  |
| 28号 |  | 通報のための措置（特殊高圧ガ スの事業所） |  |  |  |
| 29号 | 14号 | バルブ等の操作に係る措置 |  |  |  |
| 30号 | 15号 | 貯槽の沈下状況測定措置 |  |  |  |

（様式　ｃ－１）〈３／３〉

| 規 則 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 ５５条 | 液 石 ５３条 |  |  |  |  |
| 第２項 消費方法の技術上の基準 |  |  |  |  |  |
| 1 号 | 1 号 | 貯蔵設備等周囲5ﾒ-ﾄﾙ以内の火 気等の禁止 |  |  |  |
| 2 号 |  | 石油類等の可燃性物の除去 （液化酸素） |  |  |  |
| 3 号 | 2 号 | 消費設備の点検・異常確認時の 措置 |  |  |  |
| 4 号 |  | 容器接続・取り外し時の消費設 備内の不活性ガス置換等（特殊 高圧ガス） |  |  |  |
| 5 号 | 3 号 | 消費設備の修理又は清掃等 |  |  |  |
| ｲ | ｲ | ・作業計画、作業責任者 |  |  |  |
| ﾛ | ﾛ | ・消費設備の修理時の危険防止 措置（可燃性、毒性、酸素） |  |  |  |
| ﾊ | ﾊ | ・消費設備開放時の危険防止措 置 |  |  |  |
| ﾆ | ﾆ | ・漏えい防止措置 |  |  |  |
| ﾎ | ﾎ | ・消費設備の作動確認 |  |  |  |
| 6 号 | 4 号 | バルブに過大な力を加えない措 置 |  |  |  |