様式Ｄ４－１

特定供給設備の位置、構造等に関する事項

| 販売所名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 販売所所在地 | 〒 |  |  |
| 販売登録番号 |  | 連絡先電話番号 |  |

| 特定供給設備の概要 |  |
| --- | --- |
| 供給先施設名称 |  |
| 施設所在地 |  |
| 貯蔵設備所在地 |  |
| 供給目的 | 1.集団供給用 2.業務用 3.その他（ ） |
| 供給戸数 | 戸（取引メータ数を記入すること。） |
| 貯蔵設備の種類 | 1.容器 2.貯槽 3.バルク容器 4.バルク貯槽 5.併用（貯槽・バルク貯槽を含まない） 6.併用（貯槽・バルク貯槽を含む） |
|  | 1.地盤面上設置 2.地下埋設設置 |
| 貯蔵能力 | キログラム |
|  | 【貯蔵能力の算定式】 |

| 当該設備の管理者 |  |
| --- | --- |
| 巡回頻度 | 回/月 |
| 当該設備 工事施工業者 |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理番号 ※千葉県外事業者の場合、開始届の受理書等の写しを添付すること。 |

備考　特定供給設備の位置（他の施設との位置関係を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付すること。

様式Ｄ４－２　バルク容器（1/2）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 |  | 保安距離の確保（規則53条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 1号イ | 保安物件までの距離 | 第一種保安物件： m （対象物件の名称： ） 第二種保安物件： m （対象物件の名称： ） |  | 設置場所付近図 |
|  | 1号ロ | 保安距離の緩和 |  |  | 図面 |
|  | 1号ハ | 火気取扱施設までの距離 | 貯蔵設備の外面からの距離： m 流動防止措置：有 ・ 無 |  | 図面 |
| 1号 |  | バルク容器の基準（規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 1号イ | 液取入バルブ |  |  | 認定書等 |
|  |  | カップリング用液流出防止装置 |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ロ | ガス取出バルブ |  |  | 認定書等 |
|  |  | ガス放出防止器・緊急遮断装置 |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ハ | 液取出バルブ |  |  | 認定書等 |
|  |  | ガス放出防止器・緊急遮断装置 |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ニ | 均圧バルブ |  |  | 認定書等 |
|  |  | カップリング |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ホ | 液面計設置 |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ヘ | 過充てん防止装置 |  |  | 認定書等 |
|  | 1号ト | イ～ヘの機器の保護 （ふた付きプロテクター） |  |  |  |

様式Ｄ４－３　バルク容器（2/2）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 |  | （規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 1号チ | 警戒標示の朱書 | 「液化石油ガス・ＬＰガス」「火気厳禁」 |  |  |
|  | 1号リ | 緊急連絡先の表示 |  |  |  |
|  | 1号ヌ | 腐しょく防止措置 |  |  |  |
|  | 1号ル | 転落転倒等防止 |  |  |  |
|  | 1号ヲ | 基礎 |  |  |  |
|  | 1号ワ | 車両が接触しない措置 |  |  |  |
|  | 1号カ | 安全弁放出管の設置 |  |  |  |
|  | 2号ハ | 不燃性・難燃性の軽量な屋根・遮へい板 |  |  |  |
|  | 2号ニ | 消火設備 | 消火器能力： 、 設置数： 個 |  |  |

様式Ｄ４－４　バルク貯槽（1/4）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号イ |  | （規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 3号イ | バルク貯槽 |  |  |  |
| 2号ロ |  | 保安距離の確保 |  |  |  |
|  | (1) ,(2) | 保安物件までの距離 | 第一種保安物件： m （対象物件の名称： ） 第二種保安物件： m （対象物件の名称： ） |  | 設置場所付近図 |
|  | (1)(i) ただし書, (1)(ii), (3) | 保安距離の緩和措置 |  |  | 図面 |
|  | (4) | 指定地域での埋設 |  |  | 図面 |
| 2号ハ |  | 火気取扱施設までの距離 | バルク貯槽外面からの距離： m 流動防止措置：有 ・ 無 |  | 設置場所付近図 |
| 2号ニ |  | 防火設備（3000kg以上） |  |  | 性能計算書 |
|  |  | 消火設備 | 消火器能力： 、 設置数： 個 |  |  |

様式Ｄ４－５　バルク貯槽（2/4）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号ホ |  |  | （規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 3号ハ |  | バルク貯槽の基準 |  |  |  |
|  |  | (1) | 安全弁設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (2) | 液面計設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (3) | 過充てん防止装置設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (4) | 液取入弁設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  |  | カップリング用液流出防止装置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (5) | ガス取出弁設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  |  | ガス放出防止器・緊急遮断装置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (6) | 液取出弁設置 |  |  | 認定品等 |
|  |  |  | ガス放出防止器・緊急遮断装置 |  |  | 認定品等 |
|  |  | (7) | 均圧弁 |  |  | 認定品等 |
|  |  |  | カップリング |  |  | 認定品等 |
|  |  | (8) | 附属機器の保護 （ふた付きプロテクター） |  |  | バルク貯槽図面 |
|  |  | (9) | 警戒標示の朱書 | 「液化石油ガス・ＬＰガス」「火気厳禁」 |  |  |
|  |  | (10) | 緊急連絡先の表示 |  |  |  |
|  |  | (11) | 腐しょく防止措置 |  |  |  |
|  |  | (12) | 支柱・サドル等の取付 |  |  | バルク貯槽図面 |

様式Ｄ４－６　バルク貯槽（3/4）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号ヘ |  |  | 地盤面上設置のバルク貯槽（規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 3号ニ |  | 地盤面上設置の基準 |  |  |  |
|  |  | (1) | 基礎（3000kg未満のみ） |  |  | 基礎の図面 |
|  |  | (2) | 車両が接触しない措置 |  |  |  |
|  |  | (3) | 支柱・サドル等の固定 （3000kg未満のみ） |  |  |  |
|  |  | (4) | 接地 （3000kg未満のみ） |  |  |  |
|  |  | (5) | 安全弁放出管の設置 |  |  | 図面 |
| 2号ト |  |  | 地盤面下埋設の3000kg未満のバルク貯槽 （規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 3号ホ |  | 地盤面下埋設の基準 |  |  |  |
|  |  | (1) | 地盤面からの埋設位置 |  |  | 図面 |
|  |  | (2) | 車両が乗り入れない措置 |  |  | 図面 |
|  |  | (3) | 浮き上がり防止措置 |  |  | 基礎の図面 |
|  |  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  |  |  |
|  |  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 |  |  | 図面 |
|  |  | (6) | 標識杭設置 |  |  | 図面 |
|  |  | (7) | プロテクターのふた |  |  | 図面 |

様式Ｄ４－７　バルク貯槽（4/4）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号チ |  |  | 3000kg以上のバルク貯槽 |  |  |  |
|  | (1) |  | 地盤面下に埋設するバルク貯槽（附属機器を除く） |  |  |  |
|  |  | (i) | 貯槽室に設置 |  |  | 図面 |
|  |  | (ii) | 地盤面からの埋設位置 |  |  | 図面 |
|  |  | (iii) | 2以上隣接して埋設する場合の、バルク貯槽の間隔 |  |  | 図面 |
|  | (2) |  | 他の貯槽等までの距離確保 |  |  | 図面 |
|  | (3) |  | 不同沈下等対策 |  |  | 図面 |
|  |  |  | 同一基礎に堅結 |  |  | 図面 |
|  | (4) |  | バルク貯槽・支柱の耐熱性構造 |  |  | 図面 |
|  |  |  | 冷却装置設置 |  |  | 図面 |
|  | (5) |  | 静電気除去措置 |  |  | 図面 |
|  | (6) |  | 耐震設計 |  |  | 耐震告示による計算 |

様式Ｄ４－８　バルク容器・バルク貯槽共通（1/2）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号・ 2号ホ |  | （規則19条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 4号 | バルク容器、バルク貯槽、附属機器の漏えい |  |  |  |
|  | 5号 | ガス漏れ検知器設置＋常時監視システム接続 |  |  | 監視システム概要書 |
|  | 6号 | 高圧配管内のＬＰガスが滞留しにくい措置 |  |  |  |
| 3号 |  | （規則18条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 4号 | 最大消費数量への適合 |  |  | 説明資料 |
|  | 5号 | バルブ、集合装置、供給管、ガス栓の欠陥 |  |  |  |
|  | 6号 | バルブ、集合装置、供給管への腐しょく防止措置 |  |  |  |
|  | 7号 | バルブ、集合装置、供給管の材料 |  |  |  |
|  | 8号の2イ | 集合装置等修理： 漏えい防止措置 |  |  |  |
|  | 8号の2ロ | 集合装置等修理： 滞留場所確認措置 |  |  |  |
|  | 8号の2ハ | 集合装置等修理： 漏えい確認措置 |  |  |  |
|  | 10号 | バルブ、集合装置、気化装置、供給管の漏えい |  |  |  |

様式Ｄ４－９　バルク容器・バルク貯槽共通（2/2）

バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則54条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号 |  | （規則18条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 19号イ | 気化装置： 欠陥 |  |  |  |
|  | 19号ロ | 気化装置： 耐圧試験 |  |  |  |
|  | 19号ハ | 気化装置： 加熱構造 |  |  | 仕様書 |
|  | 19号ニ | 気化装置： 液の流出防止措置 |  |  | 仕様書 |
|  | 19号ホ | 気化装置（寒冷地）： 温水の凍結防止措置 |  |  | 仕様書 |
|  | 20号イ | 調整器： 欠陥・ＬＰガスへの適合 |  |  |  |
|  | 20号ロ | 調整器： 耐圧性能・気密性能 |  |  |  |
|  | 20号ハ | 調整器： 調整圧力・閉そく圧力 |  |  |  |
|  | 21号 | 地下室等での供給管の措置 |  |  | 説明資料 |
| 4号イ |  | 供給管の耐圧性能： バルク容器・バルク貯槽～調整器 |  |  |  |
| 4号ロ |  | 供給管の耐圧性能： 一次調整器～二次調整器 |  |  |  |

様式Ｄ４－１０　容器（1/1）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号イ | 保安物件までの距離 | 第一種保安物件： m （対象物件の名称： ） 第二種保安物件： m （対象物件の名称： ） |  | 設置場所付近図 |
| 1号ロ | 保安距離の緩和 |  |  | 図面 |
| 1号ハ | 火気取扱施設までの距離 | 貯蔵設備の外面からの距離： m 流動防止措置：有 ・ 無 |  | 図面 |
| 1号ニ | 滞留防止措置 |  |  |  |
| 1号ホ | さく、へい等の設置 |  |  |  |
| 1号ヘ | 警戒標掲示 |  |  |  |
| 1号ト | 消火設備 | 消火器能力： 、 設置数： 個 |  |  |
| 1号チ | 不燃性・難燃性の軽量な屋根・遮へい板 |  |  |  |
| 1号リ | 転落転倒等防止措置 |  |  |  |
| 1号ヌ | 腐しょく防止措置 |  |  |  |
| 3号 | 供給を中断することなく容器等を交換できる設備設置 |  |  |  |

様式Ｄ４－１１　貯槽（1/3）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号イ |  | 保安物件までの距離 | 第一種保安物件： m （対象物件の名称： ） 第二種保安物件： m （対象物件の名称： ） |  | 設置場所付近図 |
| 2号ロ |  | 保安距離の緩和 |  |  | 図面 |
| 2号ハ |  | 指定地域での埋設 |  |  |  |
| 2号ニ |  | 地盤面下に埋設する貯槽 |  |  |  |
|  | (1) | 貯槽室に設置 |  |  | 図面 |
|  | (2) | 地盤面からの埋設位置 |  |  | 図面 |
|  | (3) | 2以上隣接して埋設する場合の、貯槽の間隔 |  |  | 図面 |
| 2号ホ |  | 火気取扱施設までの距離 | 貯蔵設備の外面からの距離： m 流動防止措置：有 ・ 無 |  | 図面 |
| 2号ヘ |  | 他の貯槽等までの距離確保（3000kg以上） |  |  |  |
| 2号ト |  | さく、へい等の設置 |  |  |  |
| 2号チ |  | 液化石油ガス貯槽と朱書 |  |  |  |
| 2号リ |  | 材料 |  |  |  |
| 2号ヌ |  | 貯槽の欠陥 |  |  |  |

様式Ｄ４－１２　貯槽（2/3）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号ル | 腐しょく防止措置 |  |  |  |
| 2号ヲ | 不同沈下等対策 |  |  |  |
|  | 同一基礎に堅結 |  |  |  |
| 2号ワ | 耐圧性能・気密性能 |  |  |  |
| 2号カ | 肉厚確保 |  |  |  |
| 2号ヨ | 圧力計、安全弁の設置 |  |  |  |
| 2号タ | 安全弁放出管の設置 |  |  |  |
| 2号レ | 液面計の設置 |  |  |  |
| 2号ソ | 受入管・供給管への2以上のバルブ設置、1は直近に設置 |  |  |  |
| 2号ツ | 緊急遮断装置設置 |  |  |  |
| 2号ネ | 貯槽・支柱の耐熱性構造 |  |  |  |
|  | 冷却装置設置 |  |  |  |
| 2号ナ | ガス漏えい検知警報設備の設置 |  |  |  |
| 2号ラ | 静電気除去措置 |  |  |  |
| 2号ム | 防火設備（3000kg以上） |  |  |  |
|  | 消火設備 | 消火器能力： 、 設置数： 個 |  |  |

様式Ｄ４－１３　貯槽（3/3）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号ウ |  | バルブの措置 |  |  |  |
|  | (1) | 開閉方向・開閉状態の明示 |  |  |  |
|  | (2) | 流れ方向の表示 |  |  |  |
| 2号ヰ |  | 耐震設計 |  |  |  |

様式Ｄ４－１４　容器・貯槽共通（1/2）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号 |  | （規則18条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 4号 | 最大消費数量への適合 |  |  | 説明資料 |
|  | 5号 | バルブ、集合装置、供給管、ガス栓の欠陥 |  |  |  |
|  | 6号 | バルブ、集合装置、供給管への腐しょく防止措置 |  |  |  |
|  | 7号 | バルブ、集合装置、供給管の材料 |  |  |  |
|  | 8号イ | 供給管等の耐圧性能： 容器・貯槽～調整器 |  |  |  |
|  | 8号ロ | 供給管等の耐圧性能： 調整器～ガスメーター |  |  |  |
|  | 8号ハ | 供給管等の耐圧性能： 一次調整器～二次調整器 |  |  |  |
|  | 8号ニ | 供給管等以外の管： 引張試験合格 |  |  |  |
|  | 8号の2イ | 集合装置等修理： 漏えい防止措置 |  |  |  |
|  | 8号の2ロ | 集合装置等修理： 滞留場所確認措置 |  |  |  |
|  | 8号の2ハ | 集合装置等修理： 漏えい確認措置 |  |  |  |
|  | 10号 | バルブ、集合装置、気化装置、供給管の漏えい |  |  |  |

様式Ｄ４－１５　容器・貯槽共通（2/2）

特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

| 規則53条 |  | 項 目 | 対応事項 | 該当の 有 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号 |  | （規則18条の基準を準用） |  |  |  |
|  | 19号イ | 気化装置： 欠陥 |  |  |  |
|  | 19号ロ | 気化装置： 耐圧試験 |  |  |  |
|  | 19号ハ | 気化装置： 加熱構造 |  |  | 仕様書 |
|  | 19号ニ | 気化装置： 液の流出防止措置 |  |  | 仕様書 |
|  | 19号ホ | 気化装置（寒冷地）： 温水の凍結防止措置 |  |  | 仕様書 |
|  | 20号イ | 調整器： 欠陥・ＬＰガスへの適合 |  |  |  |
|  | 20号ロ | 調整器： 耐圧性能・気密性能 |  |  |  |
|  | 20号ハ | 調整器： 調整圧力・閉そく圧力 |  |  |  |
|  | 21号 | 地下室等での供給管の措置 |  |  | 説明資料 |