別紙１

予防規程に盛り込むべき主な事項

１　従業員等への連絡方法

設備の破損、停電、浸水等により通常使用している通信機器等が使用できない場合も考慮した上、津波警報が発令されたことや津波が発生するおそれのある状況であることを、津波襲来の切迫性も含めて従業員等へ伝達する方法

２　従業員等の安全確保等に係る対応

地盤の液状化、構造物の破損、収容人員等を考慮した従業員等の避難経路、避難場所、避難方法等

３　施設の緊急停止の方法、手順等

（１）設備の破損、停電、浸水が発生した場合の対応

（２）津波襲来までの時間に応じた対応

（３）施設の緊急停止に伴い危険物を取り扱う装置等での異常反応や圧力上昇等により火災流出等の事故が発生することがないよう、施設における危険物の貯蔵・取扱いの工程（プロセス）に応じた対応

（４）緊急停止に係る設備機能が作動しない又は操作できない場合の対応

４　施設の緊急停止等の実施体制

（１）緊急停止等に対応できる時間が限られていることを考慮した、短時間で効果的に行うための判断基準、権限及び従業員の役割

（２）夜間や休日など、従業員等の少ない時間帯における実施体制

５　入構者に対する周知

従業員以外の入構者に対する避難に係る事項の周知方法

６　従業員への教育及び訓練

上記１から５までについての従業員への教育及び定期的な訓練方法・実施時期