第２号様式

給　水　装　置　工　事　確　認　書

年　　月　　日

千葉市長　 　　　　  様

水栓番号

工事場所

申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)

所在地

給水装置工事事業者

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)

給水装置主任技術者　　　　　　　　　　　　　(※)

(※) 記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

水道法第２５条の１０の規定に基づき、下記項目について確認したことを報告します。

記

| 確認項目 |  | 確 認 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）管の種類 |  | □設計書どおり □設計書訂正 |  |
| （2）管径 |  | □設計書どおり □設計書訂正 |  |
| （3）布設延長 |  | □設計書どおり □設計書訂正 |  |
| （4）埋設深さ |  | □公道部分 | ｃｍ以上 |
|  |  | □私道部分 | □６０ｃｍ以上 □６０ｃｍ未満 |
|  |  | □宅地部分 | □３０ｃｍ以上 □３０ｃｍ未満 |
| （5）管の接合 |  | □適正 |  |
| （6）管の防護処置 | □適正 |  |  |
| （7）使用材料の確認 | □全て認証品 |  |  |
| （8）逆流防止装置の設置状況 | □適正 □施設なし |  |  |
| （9）吐水口と越流面との間隔 | □適正 □施設なし |  |  |
| (10）増圧ポンプ仕様及び設置状況 | □適正 □施設なし |  |  |
| (11）止水栓、量水器、筐の設置状況 | □設計書どおり □設計書訂正 |  |  |
| (12）給水栓等の位置 | □設計書どおり □設計書訂正 |  |  |
| (13）水栓器具類の取付状況 | □適正 |  |  |
| (14）漏水確認(1.75MPa・1分間) | □漏水なし |  |  |
| (15）埋設シートの敷設 | □あり □なし |  |  |
| (16）路面復旧状況 | □仮復旧 □本復旧 |  |  |
| (17）他企業埋設管調査・照会 | □調査し照会済み □他企業埋設管無 |  |  |