## 記入方法
保全情報システム入力シートの記入方法（機械設備）
（０）施設が複数ある場合は施設ごとにシートを作成してください
（１）施設名、工事名称、受注者名、工期といった基本情報を入力してください
（２）機器表を参考に機器番号と設置台数を手入力してください
機器番号が無い場合は機器名称を入力してください
（３）設置場所を屋内及び屋外からプルダウン選択してください
（４）区分、種別、型式をもっとも近いものからプルダウン選択してください（※）
型式の能力・容量等は同等のものがあれば同等のものを、なければ直近下位のものを選択してください
（※）名称選択例
・登録機器部位一覧表の「登録対象」の機器のみを入力してください
・登録機器部位一覧表に記載のない機器は登録不要です
・登録対象の機器が無い場合は、保全情報システム入力シートの提出は不要です
（１）
（２）
（３）
（４）

## 登録機器・部位一覧表
登録機器・部位一覧表（機械設備）
工事種別 | 区分 | 種別 | 名 称 | 計画 更新 年数 (年) | 予防保全 | 事後保全 | 登録対象
機械設備 | 空調 | 空調ﾎﾞｲﾗｰ | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ、鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ | 15 | ○ |  | ○
|  |  | 炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ | 20
|  |  | 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ | 30
|  | 煙導 | 鋼板製煙導 | 30 |  | ○
|  | 温水発生機 | 無圧式温水発生機(鋳鉄製)、真空式温水発生機(鋳鉄製) | 30 | ○ |  | ○
|  | 冷凍機 | ﾁﾘﾝｸﾞ・空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 15 | ○ |  | ○
|  |  | 吸収・遠心・ｽｸﾘｭｰ冷凍機、吸収冷温水器 | 20
|  | 冷却塔 | FRP製冷却塔、鋼板製冷却塔 | 20 | ○ |  | ○
|  | 空気調和機 | ｶﾞｽFF温風暖房器 | 15 |  | ○ | ○
|  |  | ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(室内機) | 20 | ○
|  |  | 水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形・ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形（屋外機)・空気熱源HP形・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝHP形空調機 ﾕﾆｯﾄ形・ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空調機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 30
|  | 空気清浄装置 | 電気集塵機、折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 20 | ○ |  | ○
|  |  | 自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 24
|  | 全熱交換器 | 回転形・静止形・天井埋込形全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 24 | ○ |  | ○
|  | 放熱器 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 30 | ○ |  | ○
|  | 空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水・冷却水・ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ、真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 20 | ○ |  | ○
|  | 空調ﾀﾝｸ類 | 熱交換器、蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | 20 | ○ |  | ○
|  |  | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ、還水ﾀﾝｸ、膨張ﾀﾝｸ、ｵｲﾙﾀﾝｸ、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 30
|  | 空調ﾀﾞｸﾄ | 空調用ﾀﾞｸﾄ | 40 |  | ○
|  | 制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ、変風量ﾕﾆｯﾄ、定風量ﾕﾆｯﾄ | 30 | ○
|  |  | 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ、ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ、線状・ﾉｽﾞﾙ形・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口、ｽﾘｯﾄ形吸込口 | 30 |  | ○
|  | 空調配管類 | 圧力配管用鋼管(黒) | 15 | ○
|  |  | 炭素鋼鋼管(白・黒)、圧力配管用鋼管(白)、銅管、ｽﾃﾝﾚｽ鋼管、塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 30
|  | 空調弁類 | 青銅製・鋳鉄製仕切弁、青銅製・鋳鉄製玉形弁、ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁、ﾎﾞｰﾙ弁、逆止弁、伸縮管継手、鋳鉄製ｽﾄﾚｰﾅｰ | 15 | ○
|  |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ、青銅製仕切弁管端ｺｱ付、鋳鉄製ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁、ｽﾃﾝﾚｽ仕切弁 | 20
|  |  | ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 30
|  | 制御弁装置 | 三方弁、二方弁、温度調整弁、安全弁、減圧弁、多量ﾄﾗｯﾌﾟ、自動ｴｱ抜き弁 | 15 | ○
|  |  | 小形電動二方弁、定水位調整弁、電磁弁 | 20
|  | 計器 | 温度計、圧力計、瞬間流量計 | 15 |  | ○
| 換気 | 送風機 | 遠心送風機、軸流送風機、消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 | 30 | ○ |  | ○
|  | 換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ﾀﾞｸﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、硬質塩ﾋﾞ管 | 40 |  | ○
|  | 換気口 | 換気ｶﾞﾗﾘ、排気ﾌｰﾄﾞ | 30 |  | ○
|  |  | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 40 |  | ○
| 排煙 | 排煙機 | 排煙機 | 30 | ○ |  | ○
|  | 排煙ﾀﾞｸﾄ | 排煙用ﾀﾞｸﾄ | 40 |  | ○
| 自動制御 | 自動制御機器類 | 電子式温度・湿度検出器・操作器、空気式操作器、圧縮空気源装置 | 15 | ○
|  | 自動制御盤類 | 制御盤 | 15 | ○
|  | 中央監視装置 | 中央監視盤 | 15 | ○
| 給排水衛生 | 給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水・給湯用循環・雑排水・汚水・汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ・加圧給水・直結給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 20 | ○ |  | ○
|  | 給湯ﾎﾞｲﾗｰ | 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ(給湯用) | 15 | ○ |  | ○
|  | 給湯暖房機 | 給湯暖房機 | 10 | ○ |  | ○
|  | 湯沸器 | 電気ﾎﾞｲﾗｰ(給湯用)、瞬間式・貯湯式ｶﾞｽ湯沸器、瞬間式・貯湯式電気温水器 | 15 | ○ |  | ○
|  | ﾀﾝｸ類 | 鋼板製貯湯 | 20 | ○ |  | ○
|  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ・圧力ﾀﾝｸ | 25
|  |  | FRP製・鋼板製・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸ | 30
|  | 厨房機器 | ｽﾃﾝﾚｽ流し台、作業台、ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ | 40 |  | ○
|  | 排水金具 | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 40 |  | ○
|  | 浄化槽 | 合併浄化槽 | ― | ○ |  | ○
|  | 給水給湯配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管 | 25 | ○
|  |  | 銅管、ｽﾃﾝﾚｽ鋼管、塩ﾋﾞ・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管、架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 | 30
|  | 給水給湯弁類 | 量水器 | 15 | ○
|  |  | 減圧弁 | 20
|  | 排水配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管、ﾋｭｰﾑ管 | ― |  | ○
|  |  | 炭素鋼鋼管、ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管 | 30 | ○
|  |  | 鋳鉄管、鉛管 | 40
|  | 桝類 | 排水桝 | ― |  | ○
|  | 衛生陶器類 | 洗濯用防水ﾊﾟﾝ、化粧鏡 | 20 |  | ○
|  |  | 便器、洗面器、手洗器、掃除流し、洗面化粧台 | 40
|  | 水栓 | 水栓 | 40 |  | ○
|  | 浴槽 | 浴槽、ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ、ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ | 30 |  | ○
|  | その他衛生設備 | 滅菌器 | 15 | ○ |  | ○
|  |  | ろ過器 | 30
| 消火 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 30 | ○ |  | ○
|  | 屋内消火栓 | 屋内消火栓(埋込形) | 40 | ○ |  | ○
|  | 屋外消火栓 | 屋外消火栓 | 40 | ○ |  | ○
|  | 連結送水管 | 送水口(埋込型)双口 | 40 | ○ |  | ○
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ流水検知装置、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 40 | ○ |  | ○
|  | 消火配管類 | 炭素鋼鋼管、圧力配管用鋼管、塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 30 | ○
|  | その他消火 | 二酸化炭素消火装置、ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火装置、ﾃｽﾄ弁 | 30 | ○ |  | ○
|  |  | 放水用器具格納箱 | 40
| 昇降機その他 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 一般・ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ・普及形・非常用・油圧ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 30 | ○ |  | ○
|  | ｴｽｶﾚｰﾀｰ | ｴｽｶﾚｰﾀｰ | 30 | ○ |  | ○
|  | その他昇降機 | 二段方式駐車装置 | 20 | ○ |  | ○
|  |  | 電動ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ | 30

## 入力シート
保全情報システム入力シート（機械設備）
施設名称 | ○○公民館
工事名称 | ○○公民館大規模改造工事 | [7 empty] | ・・・ 手入力欄
受注者 | ○○建設工業(株) | [7 empty] | ・・・ プルダウン選択
工期 | （自） | 2019-07-10 |  |  |  | （至） | 2019-07-10
設備情報
機器番号 機器番号無い場合は機器名称 |  | 数量 | 設置 場所 | 区分 | 種別 |  |  | 型式 |  | 機器 コード | 階数

## BIMMS転記用シート (hidden)
[14 empty] | 施設名称 |  |  | ○○公民館 | 機器購入日 |  |  | 2019-07-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BIMMS入力機器一覧
| No. |  |  | 累計台数 | 機器コード | 機器番号 | 数量 | 単位 | 設置 | 区分 | 種別 | 型式 | 階数
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO. | 区分 | 種別 | 型式 | 数量 |  | 機器コード | 機器名称 | 階数 | 部屋名
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 台 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## （使用しない）データ入力規則 (hidden)
このシートは、入力シートのプルダウンメニューの編集時以外は、修正しないこと。
区分 | 種別セル名 | 種別 | 型式セル名 | 型式 | 機器コード | 階数 | 設置箇所
空調 | :空調 | 空調ボイラー | 空調ボイラー | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:貫流ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量350kg/h) | BS-1 | 全館 | 屋外
換気 |  | 温水発生機 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:貫流ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量1,000kg/h) | BS-2 |  | 屋内
排煙 |  | 冷凍機 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量1,200kg/h) | BS-3
給排水衛生 |  | 冷却塔 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量3,600kg/h) | BS-4
消火 |  | 空気調和機 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋳鉄製蒸気ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量650kg/h) | BS-5
昇降機その他 |  | 空気清浄装置 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋳鉄製蒸気ﾎﾞｲﾗｰ(換算蒸発量1,300kg/h) | BS-6
|  | 全熱交換器 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ温水(熱出力256kW) | BH-1
|  | 放熱器 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ温水(熱出力872kW) | BH-2
|  | 空調ポンプ |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ温水(熱出力1,744kW) | BH-3
|  | 空調タンク類 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ暖房用(熱出力87kW) | BH-4
| 換気 | 送風機 |  | 空調:空調ﾎﾞｲﾗｰ:鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ暖房用(熱出力233kW) | BH-5
| 排煙 | 排煙機 | 温水発生機 | 空調:温水発生機:無圧式温水発生機(鋳鉄製、熱出力116kW) | BHW-1
| 給排水衛生 | 給排水ポンプ |  | 空調:温水発生機:無圧式温水発生機(鋳鉄製、熱出力233kW) | BHW-2
|  | 給湯ボイラー |  | 空調:温水発生機:無圧式温水発生機(鋳鉄製、熱出力581kW) | BHW-3
|  | 給湯暖房機 |  | 空調:温水発生機:真空式温水発生機(鋳鉄製、熱出力233kW) | BHW-4
|  | 湯沸器 |  | 空調:温水発生機:真空式温水発生機(鋳鉄製、熱出力698kW) | BHW-5
|  | 給水給湯タンク類 | 冷凍機 | 空調:冷凍機:吸収冷凍機(能力697kW) | RA-1
|  | 浄化槽 |  | 空調:冷凍機:吸収冷凍機(能力2,100kW) | RA-2
|  | その他衛生設備 |  | 空調:冷凍機:遠心冷凍機(能力523kW) | RC-1
| 消火 | 消火ポンプ |  | 空調:冷凍機:遠心冷凍機(能力1,050kW) | RC-2
|  | 屋内消火栓 |  | 空調:冷凍機:ｽｸﾘｭｰ冷凍機、空冷(能力457kW) | RS-1
|  | 屋外消火栓 |  | 空調:冷凍機:ｽｸﾘｭｰ冷凍機、空冷(能力1,050kW) | RS-2
|  | 連結送水管 |  | 空調:冷凍機:ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、水冷(能力50kW) | RR-1
|  | スプリンクラー |  | 空調:冷凍機:ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、水冷(能力150kW) | RR-2
|  | その他消火 |  | 空調:冷凍機:ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、水冷(能力300kW) | RR-3
| 昇降機その他 | エレベーター |  | 空調:冷凍機:吸収冷温水機(能力279kW) | RH-1
|  | エスカレーター |  | 空調:冷凍機:吸収冷温水機(能力345kW) | RH-2
|  | その他昇降機 |  | 空調:冷凍機:吸収冷温水機(能力697kW) | RH-3
|  |  |  | 空調:冷凍機:吸収冷温水機(能力1,394kW) | RH-4
|  |  |  | 空調:冷凍機:小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ(能力70kW) | RHU-1
|  |  |  | 空調:冷凍機:小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ(能力139kW) | RHU-2
|  |  |  | 空調:冷凍機:空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(能力44kW) | ACP-1
|  |  |  | 空調:冷凍機:空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(能力132kW) | ACP-2
|  |  |  | 空調:冷凍機:空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(能力265kW) | ACP-3
|  |  | 冷却塔 | 空調:冷却塔:FRP製冷却塔、直交流形(能力334kW) | CT-1
|  |  |  | 空調:冷却塔:FRP製冷却塔、直交流形(能力1,250kW) | CT-2
|  |  |  | 空調:冷却塔:FRP製冷却塔、向流形(能力62.7kW) | CT-3
|  |  |  | 空調:冷却塔:FRP製冷却塔、向流形(能力334kW) | CT-4
|  |  |  | 空調:冷却塔:FRP製冷却塔、向流形(能力627kW) | CT-5
|  |  |  | 空調:冷却塔:鋼板製冷却塔(能力836kW) | CT-6
|  |  |  | 空調:冷却塔:鋼板製冷却塔(能力2,720kW) | CT-7
|  |  | 空気調和機 | 空調:空気調和機:水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(冷房能力45kW) | ACP-4
|  |  |  | 空調:空気調和機:空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(冷房能力35.5kW) | ACP-5
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(屋外機、冷房能力14kW) | ACP-6
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(屋外機、冷房能力28kW) | ACP-7
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(屋外機、冷房能力56kW) | ACP-8
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機(屋外機、冷房能力14kW) | ACP-9
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機(屋外機、冷房能力28kW) | ACP-10
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機(屋外機、冷房能力56kW) | ACP-11
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力3.6kW) | ACP-12
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力5.6kW) | ACP-13
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力7.1kW) | ACP-14
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空調機(3,000m3/h) | ACC-1
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空調機(5,000m3/h) | ACC-2
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾕﾆｯﾄ形空調機(5,000m3/h) | ACU-1
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾕﾆｯﾄ形空調機(12,500m3/h) | ACU-2
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ露出形(FCU-4) | FCU-1
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ露出形(FCU-6) | FCU-2
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠ぺい形(FCU-4) | FCU-3
|  |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠ぺい形(FCU-6) | FCU-4
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(FCU-4) | FCU-5
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(FCU-6) | FCU-6
|  |  |  | 空調:空気調和機:ｶﾞｽFF温風暖房機(暖房能力9.3kW) | FFH-1
|  |  | 空気清浄装置 | 空調:空気清浄装置:自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(5,000m3/h) | AFR-1
|  |  |  | 空調:空気清浄装置:自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(12,500m3/h) | AFR-2
|  |  |  | 空調:空気清浄装置:電気集塵機ろ材併用形(5,000m3/h) | AFER-1
|  |  |  | 空調:空気清浄装置:電気集塵機ろ材併用形(12,500m3/h) | AFER-2
|  |  |  | 空調:空気清浄装置:折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(5,000m3/h) | AFB-1
|  |  |  | 空調:空気清浄装置:折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(12,500m3/h) | AFB-2
|  |  | 全熱交換器 | 空調:全熱交換器:回転形全熱交換器(11,000m3/h) | HEAR-1
|  |  |  | 空調:全熱交換器:回転形全熱交換器(22,000m3/h) | HEAR-2
|  |  |  | 空調:全熱交換器:静止形全熱交換器(2,400m3/h) | HEA-1
|  |  |  | 空調:全熱交換器:静止形全熱交換器(4,800m3/h) | HEA-2
|  |  |  | 空調:全熱交換器:回転形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(単体11,000m3/h) | HEU-1
|  |  |  | 空調:全熱交換器:回転形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(単体22,000m3/h) | HEU-2
|  |  |  | 空調:全熱交換器:静止形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(3,200m3/h) | HEU-3
|  |  |  | 空調:全熱交換器:静止形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(4,800m3/h) | HEU-4
|  |  |  | 空調:全熱交換器:天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(360m3/h) | HEU-5
|  |  |  | 空調:全熱交換器:天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(720m3/h) | HEU-6
|  |  | 放熱器 | 空調:放熱器:ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ(#3) | HUF-1
|  |  |  | 空調:放熱器:ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ(#6) | HUF-2
|  |  | 空調ポンプ | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ50×240L/min×15m×1.5kW) | PCH-1
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ80×820L/min×20m×5.5kW) | PCH-2
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ125×2,000L/min×20m×11kW) | PCH-3
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ40×180L/min×10m×0.75kW) | PCD-1
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ100×1,200L/min×20m×7.5kW) | PCD-2
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ150×3,400L/min×20m×18.5kW) | PCD-3
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ40×80L/min×20m×1.5kW) | PHW-1
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(500EDR) | PC-1
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(1,500EDR) | PC-2
|  |  |  | 空調:空調ﾎﾟﾝﾌﾟ:ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ(φ20×0.2MPa×0.4kW) | PO-1
|  |  | 空調タンク類 | 空調:空調ﾀﾝｸ類:熱交換器(581kW) | HE-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:熱交換器(2,330kW) | HE-2
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:蒸気ﾍｯﾀﾞｰ(200φ×2,000mm) | HS-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:蒸気ﾍｯﾀﾞｰ(300φ×4,000mm) | HS-2
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(200φ×2,000mm) | HCH-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(300φ×4,000mm) | HCH-2
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:還水ﾀﾝｸ(SUS304、3.0m3) | TR-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:還水ﾀﾝｸ(SUS304、10.0m3) | TR-2
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:膨張ﾀﾝｸ(鋼板製、500L) | TE-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:ｵｲﾙﾀﾝｸ(1,900L) | TO-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:ｵｲﾙﾀﾝｸ(10,000L) | TO-2
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ(150L) | TOS-1
|  |  |  | 空調:空調ﾀﾝｸ類:ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ(300L) | TOS-2
|  |  | 送風機 | 換気:送風機:遠心送風機(#3×6,000m3/h) | F-1
|  |  |  | 換気:送風機:遠心送風機(#5×27,000m3/h) | F-2
|  |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) | F-3
|  |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(27,000m3/h) | F-4
|  |  |  | 換気:送風機:消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(500m3/h) | F-5
|  |  |  | 換気:送風機:消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(1,000m3/h) | F-6
|  |  | 排煙機 | 排煙:排煙機:排煙機(#3×7,200m3/h) | F-7
|  |  |  | 排煙:排煙機:排煙機(#5×23,800m3/h) | F-8
|  |  | 給排水ポンプ | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ50×200L/min×30m×3.7kW) | PW-1
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ100×1,000L/min×100m×37kW) | PW-2
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:揚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ(φ50×200L/min×10m×1.5kW) | PW-3
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ32×50L/min×10m×0.4kW) | PHW-2
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:雑排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ(φ50×200L/min×10m×1.5kW) | PD-1
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:汚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ(φ65×300L/min×10m×2.2kW) | PD-2
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:汚物用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ(φ80×500L/min×10m×3.7kW) | PD-3
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ40×250L/min×30m×1.5kW) | PU-1
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ80×1,250L/min×45m×7.5kW) | PU-2
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:直結給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(φ32×150L/min×24.5m×1.1kW) | PU-3
|  |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:直結給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(φ50×450L/min×42m×5.5kW) | PU-4
|  |  | 給湯ボイラー | 給排水衛生:給湯ﾎﾞｲﾗｰ:鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ給湯用(熱出力87kW) | BH-6
|  |  |  | 給排水衛生:給湯ﾎﾞｲﾗｰ:鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ給湯用(熱出力233kW) | BH-7
|  |  | 給湯暖房機 | 給排水衛生:給湯暖房機:給湯暖房機(24号) | HWH-1
|  |  | 湯沸器 | 給排水衛生:湯沸器:電気ﾎﾞｲﾗｰ給湯用(熱出力35kW) | BH-8
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:電気ﾎﾞｲﾗｰ給湯用(熱出力93kW) | BH-9
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:瞬間式ｶﾞｽ湯沸器(5号) | WHG-1
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:瞬間式ｶﾞｽ湯沸器(16号) | WHG-2
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:貯湯式ｶﾞｽ湯沸器壁掛形(10L) | WHG-3
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:貯湯式ｶﾞｽ湯沸器壁掛形(20L) | WHG-4
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:瞬間式電気湯沸器(10kW) | WHE-1
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:貯湯式電気温水器壁掛形(10L) | WHE-2
|  |  |  | 給排水衛生:湯沸器:貯湯式電気温水器壁掛形(20L) | WHE-3
|  |  | 給水給湯タンク類 | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:FRP製ﾀﾝｸ一体形複合板(1.0G、4,000L) | TWF-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:FRP製ﾀﾝｸ一体形複合板(1.0G、12,000L) | TWF-2
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:FRP製ﾀﾝｸﾊﾟﾈﾙ形複合板(1.0G、25,000L) | TWF-3
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製ﾀﾝｸ一体形(1.0G、8,000L) | TWS-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製ﾀﾝｸﾊﾟﾈﾙ形(1.0G、25,000L) | TWS-2
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製貯湯ﾀﾝｸ(2,000L) | THWS-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製貯湯ﾀﾝｸ(4,000L) | THWS-2
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製補給水ﾀﾝｸ(500L) | TFS-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸﾊﾟﾈﾙ形(1.0G、25,000L) | TWSU-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ(2,000L) | THWSU-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ(4,000L) | THWSU-2
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ製貯湯ﾀﾝｸ(2,000L) | THWSU-3
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ製貯湯ﾀﾝｸ(4,000L) | THWSU-4
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:ｽﾃﾝﾚｽ製補給水ﾀﾝｸ(500L) | TFSU-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:圧力ﾀﾝｸ(600L) | TEX-1
|  |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:圧力ﾀﾝｸ(1,300L) | TEX-2
|  |  | 浄化槽 | 給排水衛生:浄化槽:接触ばっ気方式浄化槽(現場施工形300人) | ST-1
|  |  |  | 給排水衛生:浄化槽:接触ばっ気方式浄化槽(現場施工形700人) | ST-2
|  |  |  | 給排水衛生:浄化槽:長時間ばっ気方式浄化槽(現場施工形300人) | ST-3
|  |  |  | 給排水衛生:浄化槽:長時間ばっ気方式浄化槽(現場施工形700人) | ST-4
|  |  |  | 給排水衛生:浄化槽:接触ばっ気方式浄化槽(ﾕﾆｯﾄ形300人) | ST-5
|  |  | その他衛生設備 | 給排水衛生:その他衛生設備:ろ過機(砂式手動、70m3/h) | SF-1
|  |  |  | 給排水衛生:その他衛生設備:滅菌機(ﾀﾝｸ100L) | S-1
|  |  | 消火ポンプ | 消火:消火ﾎﾟﾝﾌﾟ:屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ50×300L/min×65m×7.5kW) | PFU-1
|  |  |  | 消火:消火ﾎﾟﾝﾌﾟ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ100×900L/min×80m×22kW) | PFU-2
|  |  |  | 消火:消火ﾎﾟﾝﾌﾟ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ150×2,700L/min×80m×55kW) | PFU-3
|  |  | 屋内消火栓 | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形1号、HB-1A) | HB-1
|  |  |  | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形1号、HB-1A、放水口併設) | HB-2
|  |  |  | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形2号、HB-4A) | HB-3
|  |  | 屋外消火栓 | 消火:屋外消火栓:屋外消火栓 | HB-4
|  |  | 連結送水管 | 消火:連結送水管:連結送水口(埋込形、双口) | WSP-1
|  |  | スプリンクラー | 消火:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ流水検知装置(100A) | SP-1
|  |  |  | 消火:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | SP-2
|  |  | その他消火 | 消火:その他消火:二酸化炭素消火起動装置 | CDFE-1
|  |  |  | 消火:その他消火:二酸化炭素消火噴射ﾍｯﾄﾞ(25A) | CDFE-2
|  |  |  | 消火:その他消火:ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火起動装置 | HFE-1
|  |  |  | 消火:その他消火:ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火噴射ﾍｯﾄﾞ(25A) | HFE-2
|  |  |  | 消火:その他消火:放水用器具格納箱(埋込形) | HB-5
|  |  |  | 消火:その他消火:放水口格納箱(埋込形) | HB-6
|  |  | エレベーター | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(11人×60m/min) | EV-1
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(17人×150m/min) | EV-2
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(9人×60m/min) | EV-3
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:普及形ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(11人×60m/min) | EV-4
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:普及形ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(15人×90m/min) | EV-5
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(人荷用17人×120m/min) | EV-6
|  |  |  | 昇降機その他:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ:油圧ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(11人×45m/min) | EV-7
|  |  | エスカレーター | 昇降機その他:ｴｽｶﾚｰﾀｰ:ｴｽｶﾚｰﾀｰ(800mm) | ES-1
|  |  |  | 昇降機その他:ｴｽｶﾚｰﾀｰ:ｴｽｶﾚｰﾀｰ(1,200mm) | ES-2
|  |  | その他昇降機 | 昇降機その他:その他昇降機:小荷物用昇降機(100kg×30m/min) | DW-1
|  |  |  | 昇降機その他:その他昇降機:その他昇降機:二段方式駐車装置(ﾋﾟｯﾄなし、1搬器(ﾊﾟﾚｯﾄ)当たり) | TPS-1

## 入力シート（例）（画像貼付用１） (hidden)
保全情報システム入力シート（機械設備）
施設名称 | ○○○公民館
工事名称 | ○○○公民館大規模改修工事 | [8 empty] | ・・・ 手入力欄
受注者 | ○○○建設工業(株) | [8 empty] | ・・・ プルダウン選択
工期 | （自） | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  | （至） | 令和○○年○○月○○日
設備情報
機器番号 機器番号無い場合は機器名称 |  | 数量 |  | 設置 場所 | 区分 | 種別 |  |  | 型式 |  | 機器 コード | 階数
RC-1R-1 |  | 1 | 台 | 屋外 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(屋外機、冷房能力14kW) |  | ACP-6 | 全館
ACP-11 |  | 2 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力3.6kW) |  | ACP-12 | 全館
ACP-13 |  | 1 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力3.6kW) |  | ACP-12 | 全館
ACP-14 |  | 2 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力5.6kW) |  | ACP-13 | 全館
FCU-2 |  | 2 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠ぺい形(FCU-4) |  | FCU-3 | 全館
FCU-2-1 |  | 2 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠ぺい形(FCU-4) |  | FCU-3 | 全館
GHP-1 |  | 1 | 台 | 屋外 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機(屋外機、冷房能力56kW) |  | ACP-11 | 全館
GHP-1A |  | 1 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力7.1kW) |  | ACP-14 | 全館
GHP-1B |  | 2 | 台 | 屋内 | 空調 | 空気調和機 |  |  | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力7.1kW) |  | ACP-14 | 全館
FS-1 |  | 1 | 台 | 屋内 | 換気 | 送風機 |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) |  | F-3 | 全館
FS-2 |  | 1 | 台 | 屋内 | 換気 | 送風機 |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) |  | F-3 | 全館
FE-1 |  | 1 | 台 | 屋内 | 換気 | 送風機 |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) |  | F-3 | 全館
FE-2 |  | 1 | 台 | 屋内 | 換気 | 送風機 |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) |  | F-3 | 全館
FE-3 |  | 1 | 台 | 屋内 | 換気 | 送風機 |  |  | 換気:送風機:軸流送風機(6,000m3/h) |  | F-3 | 全館
HEA-1 |  | 1 | 台 | 屋内 | 空調 | 全熱交換器 |  |  | 空調:全熱交換器:天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(360m3/h) |  | HEU-5 | 全館
PFU-2 |  | 1 | 台 | 屋内 | 消火 | 消火ポンプ |  |  | 消火:消火ﾎﾟﾝﾌﾟ:屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ50×300L/min×65m×7.5kW) |  | PFU-1 | 全館
TF-1 |  | 1 | 台 | 屋外 | 給排水衛生 | 給水給湯タンク類 |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:鋼板製補給水ﾀﾝｸ(500L) |  | TFS-1 | 全館
HB-1A |  | 11 | 台 | 屋内 | 消火 | 屋内消火栓 |  |  | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形1号、HB-1A) |  | HB-1 | 全館
HB-1A |  | 3 | 台 | 屋内 | 消火 | 屋内消火栓 |  |  | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形1号、HB-1A) |  | HB-1 | 全館
自立型差込式双口送水口 |  | 1 | 台 | 屋外 | 消火 | 連結送水管 |  |  | 消火:連結送水管:連結送水口(埋込形、双口) |  | WSP-1 | 全館
HB-4A |  | 2 | 台 | 屋内 | 消火 | その他消火 |  |  | 消火:その他消火:放水口格納箱(埋込形) |  | HB-6 | 全館
TW-1 |  | 1 | 台 | 屋外 | 給排水衛生 | 給水給湯タンク類 |  |  | 給排水衛生:給水給湯ﾀﾝｸ類:FRP製ﾀﾝｸ一体形複合板(1.0G、12,000L) |  | TWF-2 | 全館
PFU-1 |  | 3 | 台 | 屋外 | 給排水衛生 | 給排水ポンプ |  |  | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ40×250L/min×30m×1.5kW) |  | PU-1 | 全館

## 入力シート（例）（画像貼付用２） (hidden)
種別 | 現場名称 | ⇒ | 選択名称
空気調和機 | 天吊り形ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(11.2kW) | ⇒ | 空調:空気調和機:ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機ｶｾｯﾄ形(冷房能力7.1kW)
全熱交換機 | 床置き形全熱交換機(400m3/h) | ⇒ | 空調:全熱交換器:天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ(360m3/h)
送風機 | 標準換気扇、有圧扇、天井扇 | ⇒ | 入力不要
給排水ポンプ | 加圧給水ポンプユニット(φ50×300L/min×42m×1.5kW) | ⇒ | 給排水衛生:給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ:加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(φ40×250L/min×30m×1.5kW)
湯沸器 | ガス式瞬間湯沸器(50号) | ⇒ | 給排水衛生:湯沸器:瞬間式ｶﾞｽ湯沸器(16号)
屋内消火栓 | 易操作性屋内消火栓(露出形) | ⇒ | 消火:屋内消火栓:屋内消火栓(埋込形1号、HB-1A)