機械設備工事諸官庁等届出・申請チェックリスト

| 工 事 名 |  |  |  | 工事 |  |  |  |  |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 監 督 員 |  |  |  |  |
| 申請・届出書類の名称 |  |  |  |  | 市提出 月 日 | 受 取 月 日 | 提 出 月 日 | 検 査 月 日 | 副引渡 月 日 | 申請・届出書類の名称 |  | 市提出 月 日 | 受 取 月 日 | 提 出 月 日 | 検 査 月 日 | 副引渡 月 日 |
| 労 働 基 準 監 督 署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消 防 署 （１） |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  | ボイラー及び第一種圧力容器設置確認申請書 |  |  |  |  |  |  | １ | 消防用設備等の工事計画届書 |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  | ボイラー及び第一種圧力容器落成検査申請書 |  |  |  |  |  |  | ２ | 工事整備対象設備等着工届出書 |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  | 小型ボイラー設置報告書 |  |  |  |  |  |  | ３ | 工事中の消防計画届出書 |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  | ボイラー取扱主任者専任報告書 |  |  |  |  |  |  | ４ | 消防用設備等設置届出書 |  |  |  |  |  |
| 千 葉 県 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書 |  |  |  |  |  |
| １ |  | 高圧ガス製造許可申請書 |  |  |  |  |  |  |  | ６ | 危険物製造所･貯蔵所・取扱所完成 検査申請書 |  |  |  |  |  |
| ２ |  | 高圧ガス製造施設完成検査申請書 |  |  |  |  |  |  |  | ７ | 危険物保安監督者専任届出書 |  |  |  |  |  |
| ３ |  | 高圧ガス製造開始届 |  |  |  |  |  |  |  | 消 防 署 （２） |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  | 高圧ガス製造届出書 |  |  |  |  |  |  |  | １ | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の届出（液化石油ガス） |  |  |  |  |  |
| ５ |  | 液化石油ガス販売施設等変更許可申請書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 道 局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ | 火を使用する設備等の設置届出書 |  |  |  |  |  |
| １ | 給水に係る事前協議申請書 |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ | 少量危険物の貯蔵取扱届出書 |  |  |  |  |  |
| ２ | 給水装置（増設・改造）承認申請書 |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ | 消防活動上支障のある行為の届出書 |  |  |  |  |  |
| ３ | 給水契約申込書 |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 指定可燃物の貯蔵取扱届出書 |  |  |  |  |  |
| 保 健 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６ | 消防用設備等の工事計画届出書 |  |  |  |  |  |
| １ |  | 専用水道施設設置確認申請書 |  |  |  |  |  |  |  | ７ | 工事整備対象設備等着工届出書 |  |  |  |  |  |
| ２ |  | 小規模専用水道工事確認申請書 |  |  |  |  |  |  |  | ８ | 消防用設備等設置届出書 |  |  |  |  |  |
| ３ |  | 簡易専用水道設置届 |  |  |  |  |  |  |  | 下 水 、 排 水 関 係 各 課 |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  | 小規模専用水道設置届 |  |  |  |  |  |  |  | １ | 除外施設計画確認申請書 |  |  |  |  |  |
| 建 築 審 査 課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ | 特定施設設置届出書（下水道、水質、汚濁） |  |  |  |  |  |
| １ |  | 計画通知書（昇降機・工作物） |  |  |  |  |  |  |  | ３ | 除外施設工事竣工届 |  |  |  |  |  |
| ２ |  | し尿浄化槽の事前協議 |  |  |  |  |  |  |  | ４ | 特定施設使用届出書 |  |  |  |  |  |
| ３ |  | し尿浄化槽設置届書（建築物の付帯設備） |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 水洗便所改造工事申込書 |  |  |  |  |  |
| ４ |  | 計画通知変更申請書 |  |  |  |  |  |  |  | ６ | 排水設備新設等確認申請書 |  |  |  |  |  |
| ５ |  | 昇降機工事完了届 |  |  |  |  |  |  |  | ７ | 排水施設等工事設計書 |  |  |  |  |  |
| 環 境 規 制 各 課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ８ | 排水取付管接続工事承認の協議書 |  |  |  |  |  |
| １ |  | 特定施設設置届出書（振動・騒音） |  |  |  |  |  |  |  | ９ | 排水取付管接続工事承認申請書 |  |  |  |  |  |
| ２ |  | ばい煙発生施設設置（変更）計画書 |  |  |  |  |  |  |  | １０ | 排水設備等工事竣工届 |  |  |  |  |  |
| ３ |  | ばい煙発生施設届出書 |  |  |  |  |  |  |  | １１ | 使用開始前公共下水道使用願 |  |  |  |  |  |
| ４ |  | 工場等設置・増設届出書 |  |  |  |  |  |  |  | １２ | 使用料等減免申請書（下水道） |  |  |  |  |  |
| ５ |  | 揚水施設設置許可申請書 |  |  |  |  |  |  |  | １３ | 公共下水道使用開始届 |  |  |  |  |  |
| ６ |  | 揚水施設使用届出書 |  |  |  |  |  |  |  | 道 路 管理 者 |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  | 揚水施設（給水・さく井）設置事前立会願 |  |  |  |  |  |  |  | １ | 道路占用許可・協議申請書 |  |  |  |  |  |
| ８ |  | し尿浄化槽設置届書 |  |  |  |  |  |  |  | 警 察 署 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ | 道路使用許可申請書 |  |  |  |  |  |
| 注１：消防の届出等については、別紙参考のとおりです。 注２：各施設において設備を廃止した場合は、廃止届出書が必要になります。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都 市 ガ ス 供 給 会 社 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ | 都市ガス申込書 |  |  |  |  |  |